Załącznik nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować:

- Projekty budowlane, z uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii i uzgodnień oraz dokumentację geodezyjną.

- Pełną kompletną wielobranżową dokumentację techniczną wykonawczą uzgodnioną pomiędzy poszczególnymi branżami, zapewniającą osiągnięcie założonego przez Zamawiającego celu inwestycyjnego, w tym:

- Projekt wykonawczy rozbiórki byłego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc i Gruźlicy przy ul. Warszawskiej 15.

- Projekty wykonawcze branży architektonicznej i konstrukcyjnej, w tym instalacji fotowoltaicznej.

- Projekt technologiczny szpitala uzgodniony z Inwestorem.

- Projekt instalacji gazów medycznych w zakresie wynikającym z zastosowanej technologii.

- Projekty wykonawcze z branży sanitarnej, w tym instalacji wod – kan., wentylacji mechanicznej, wody lodowej, instalacji CO i ciepła technologicznego.

- Projekty wykonawcze z branży elektrycznej.

- Projekty wykonawcze instalacji niskoprądowych, w tym instalacji systemu sygnalizacji pożaru SSP, instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, kontroli dostępu KD, instalacji okablowania strukturalnego LAN, instalacji monitoringu wizyjnego CCTV, instalacji telefonicznej, instalacji antenowej RTV Sat.

- Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu.

- Projekt techniczny monitoringu technicznego (wizualizacji) wentylacji WL, CT, CW z podłączeniem do istniejącego BMS w budynku nr 12.

- Projekt techniczny monitoringu technicznego (wizualizacji) urządzeń i instalacji technicznych – instalacji elektrycznych (rozdzielnic, UPS, SZR, liczników oświetlenia zewnętrznego itp.), klimatyzatorów, agregatów, pomp, dźwigu, instalacji antyoblodzeniowej itp. z podłączeniem do istniejącego BMS w budynku nr 12.

- Projekt techniczny instalacji monitoringu systemów bezpieczeństwa (SSP, SSWiN, KD, CCTV) z podłączeniem do istniejącego BMS w budynku nr 12.

- Niezbędne ekspertyzy techniczne w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego i scenariusze rozwoju pożaru.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Przedmiary robót – w formie i układzie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Kosztorysy inwestorskie, ZZK – w formie i układzie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest  przedstawić Zamawiającemu do wyboru dwie propozycje koncepcji architektonicznych BCU, spośród których Zamawiający wybierze jedną, na bazie której Wykonawca sporządzi dokumentację projektową, o której mowa w pkt I. Wykonawca może uznać, że posiadana przez Zamawiającego koncepcja, o której mowa w pkt III, jest właściwa – wówczas zobowiązany jest przedstawić jedynie drugą w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania wyboru.

- Materiałem pomocniczym w celach projektowych jest załączona KONCEPCJA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA opracowana na zlecenie Zamawiającego przez: ARH+ architekt Andrzej Rydzewski; ul. Zachodnia 14A/47; 15-345 Białystok, tel.: +48 502 037 769; tel./fax: +48 85 744 55 15; e-mail: arhplus.biuro@gmail.com

- Dokumentację projektową określoną w pkt I należy wykonać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129, t.j. ze zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935, t.j. ze zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186, t.j. ze zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065, t.j. ze zm.).

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, t.j. ze zm.) w zakresie art. 29 i 30.

- Wymagane ilości opracowań:

- W formie papierowej:

- projekt budowlany – 6 egz.

- projekty wykonawcze – 5 egz.

- kosztorysy inwestorskie i ZZK – 2 egz.

- przedmiary robót – 2 egz.

- specyfikacje wykonania i odbioru robót – 2 egz.

- W wersji elektronicznej edytowalnej:

- projekt budowlany i projekty wykonawcze – plik PDF, plik DWG, plik ATH – po 2 kpl,

- kosztorysy inwestorskie i ZZK – plik programu kosztorysowego ATH, plik PDF – po 2 kpl,

- przedmiary robót – plik programu kosztorysowego ATH, plik PDF – po 2 kpl,

- specyfikacje wykonania i odbioru robót – plik DOC, plik PDF – 2 kpl.

Pliki i foldery muszą być opisane w sposób określający ich zawartość.

- Na  Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki:

- uzyskanie (w razie potrzeby) odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień Opracowań Projektowych;

- uzyskanie uzgodnień w formie decyzji, postanowień lub opinii wydanych przez właściwe jednostki organizacyjne, wymaganych przepisami szczególnymi, koniecznych do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, wg obowiązujących przepisów oraz opracowanie materiałów związanych z ich uzyskaniem;

- uzyskanie warunków technicznych zaopatrzenia w media;

- uzyskanie opinii środowiskowej, jeżeli taka będzie wymagana;

- uzyskanie wymaganych ekspertyz, w tym ekspertyzy geotechnicznej;

- zapewnienie sprawdzenia dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub właściwego rzeczoznawcę;

- przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, wydawanych przez właściwe organy;

- złożenie w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego przekazane zostanie na wniosek Wykonawcy;

- aktualizowanie kosztorysów inwestorskich i ZZK – na wezwanie Zamawiającego w okresie rękojmi na wykonany i przekazany przedmiotu umowy, o którym mowa w § 15 ust. 2 wzoru Umowy.