dnia

OFERTA

WYKONAWCA:

Nazwa:

Adres:

Telefon:

Adres poczty elektronicznej (do komunikacji):

Adres skrzynki ePUAP:

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i montaż sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni leków cytostatycznych i apteki, oferujemy realizację zamówienia (zadań):

- Zadanie 1: w cenie brutto zgodnie z Załącznikiem nr 2,

- Zadanie 2: w cenie brutto zgodnie z Załącznikiem nr 2,

- Zadanie 3: w cenie brutto zgodnie z Załącznikiem nr 2,

- Zadanie 4: w cenie brutto zgodnie z Załącznikiem nr 2,

- Zadanie 5: w cenie brutto zgodnie z Załącznikiem nr 2.

- Parametry oceniane:

- Dotyczy Zadania 3:

| Lp. | Parametr oceniany | Zasady punktacji | Podać: Tak albo Nie albo Wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Parametry oceniane dotyczące zestawu komputerowego: |
| 1 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2018). | 2019 – 10 pkt, 2018 – 0 pkt |  |
| 2 | Pamięć min. 6 GB DDR4 2666 MHz non-ECC, możliwość rozbudowy do min. 32 GB. | >6 GB – 10 pkt, 6 GB – 0 pkt |  |
|  | Parametry oceniane dotyczące monitora LCD: |
| 1 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2018). | 2019 – 10 pkt, 2018 – 0 pkt |  |
| 2 | Ekran min. 50 cali 16:9 | ≥55 cali – 10 pkt, ≥50 cali i <55 cali – 0 pkt |  |
| 3 | Klasa energetyczna min. A+. | ≥A++ – 10 pkt, A+ – 0 pkt |  |
|  | Parametry oceniane dotyczące kserokopiarki: |
| 1 | Prędkość druku – min. 50 stron A4 / min. | >50 stron A4/min – 10 pkt, 50 stron A4/min – 0 pkt |  |
| 2 | Pamięć – min. 512 MB, możliwość rozbudowy do min. 3 GB + 128GB SSD. | >512 MB – 10 pkt, 512 MB – 0 pkt |  |
|  | Parametry oceniane dotyczące drukarki laserowej dwustronnej: |
| 1 | Prędkość drukowania – co najmniej 50 stron A4 na minutę. | >50 stron A4/min – 10 pkt, 50 stron A4/min – 0 pkt |  |
| 2 | Pamięć: co najmniej 256 MB RAM z możliwością rozbudowy do min. 2560 MB RAM. | >256 MB RAM – 10 pkt, 256 MB RAM – 0 pkt |  |

- Dotyczy Zadania 4:

| Lp. | Parametr oceniany | Zasady punktacji | Podać: Tak albo Nie albo Wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Parametry oceniane dotyczące komory laminarnej do pracy z cytostatykami: |
| 1 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2018). (dotyczy komory laminarnej) | 2019 – 10 pkt, 2018 – 0 pkt |  |
| 2 | Poziom hałasu poniżej 60 dB. (dotyczy komory laminarnej) | <55 dB – 10 pkt, ≥55 dB i <60 dB – 0 pkt |  |
| 3 | Optyczne ostrzeżenie dla użytkownika komory i innych użytkowników pracowni o aktualnym trybie pracy, tj. praca w trybie bezpiecznym i alarm optyczny przy błędach. (dotyczy komory laminarnej) | dźwiękowe ostrzeżenie o błędach/awariach – 10 pkt, brak dźwiękowego ostrzeżenia o błędach/awariach – 0 pkt |  |
| 4 | Moc oświetlenia w przestrzeni roboczej nie mniej niż 1200 lx. (dotyczy komory laminarnej) | oświetlenie typu LED – 10 pkt, inny typ – 0 pkt |  |
| 5 | Możliwość pompowania przez komorę lekami o dużej gęstości (duży opor) min. pomp elastomerowych (napełnianie preparatami do uzyskania gotowego leku jaki ma być przygotowany dla pacjenta). (dotyczy automatycznego dozownika do napełniania cytostatykami pomp elastomerowych) | dozownik z możliwością instalowania i podłączenia w każdej komorze – 10 pkt, dozownik wbudowany w komorę – 0 pkt |  |
| 6 | Zakres ważenia do min. 1500 g (dotyczy wagi elektronicznej) | zakres >1500 g – 10 pkt, 1500 g – 0 pkt |  |
| 7 | Urządzenia przenośne, lekkie, do obsługi 1 ręką. (dotyczy czytnika kodów kreskowych) | skanery bezprzewodowe – 10 pkt, przewodowe – 0 pkt |  |
| 8 | Ilość klawiszy min. 30. (dotyczy klawiatury membranowej) | ≥50 klawiszy – 10 pkt, ≥30 i <50 klawiszy – 0 pkt |  |
| 9 | Możliwość podłączenia sondy izokinetycznej (zamontowane gniazdo do podłączenia sondy). (dotyczy pozostałych wymagań) | dostarczenie sondy izokinetycznej do każdej komory: Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Parametry oceniane dotyczące komory laminarnej wolnostojącej z pionowym przepływem powietrza do przygotowywania receptury aseptycznej: |
| 10 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2018). (dotyczy komory laminarnej) | 2019 – 10 pkt, 2018 – 0 pkt |  |
| 11 | Ładowanie min. 100 kasetek, co najmniej dwóch typów. (dotyczy komory laminarnej) | >100 kasetek – 10 pkt, 100 kasetek – 0 pkt |  |
| 12 | Rozdzielczość druku minimum 250 dpi. (dotyczy komory laminarnej) | >250 dpi – 10 pkt, 250 dpi – 0 pkt |  |

- Dotyczy Zadania 5:

| Lp. | Parametr oceniany | Zasady punktacji | Podać: Tak albo Nie albo Wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Parametry oceniane dotyczące chłodziarek farmaceutycznych: |
| 1 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2018). | 2019 – 10 pkt, 2018 – 0 pkt |  |
| 2 | Maksymalne zużycie energii: 3,0 kWh/24h. | ≤2,2 – 5 pkt, >2,2 i ≤3,0 – 0 pkt |  |
|  | Parametry oceniane dotyczące lodówki: |
| 3 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2018). | 2019 – 10 pkt, 2018 – 0 pkt |  |
| 4 | Maksymalne zużycie energii: 2,5 kWh/24h. | ≤2,0 – 5 pkt, >2,0 i ≤2,5 – 0 pkt |  |
|  | Parametry oceniane dotyczące chłodziarki farmaceutycznej: |
| 5 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2018). | 2019 – 10 pkt, 2018 – 0 pkt |  |
| 6 | Maksymalne zużycie energii: 4,0 kWh/24h. | ≤3,0 – 5 pkt, >3,0 i ≤4,0 – 0 pkt |  |
|  | Parametry oceniane dotyczące chłodziarki farmaceutycznej do cytostatyków (1 szt.): |
| 7 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2018). | 2019 – 10 pkt, 2018 – 0 pkt |  |
| 8 | Maksymalne zużycie energii: 2,5 kWh/24h. | ≤2,0 – 5 pkt, >2,0 i ≤2,5 – 0 pkt |  |
|  | Parametry oceniane dotyczące chłodziarki farmaceutycznej do cytostatyków (2 szt.): |
| 9 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2018). | 2019 – 10 pkt, 2018 – 0 pkt |  |
| 10 | Maksymalne zużycie energii: 4,0 kWh/24h. | ≤3,0 – 5 pkt, >3,0 i ≤4,0 – 0 pkt |  |
|  | Parametry oceniane dotyczące wagi pomostowej 15kg (+/- 1 kg): |
| 11 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2018). | 2019 – 10 pkt, 2018 – 0 pkt |  |
| 12 | Dokładność odczytu max do 5 g. | ≤2 g – 5 pkt, >2 g i ≤5 g – 0 pkt |  |
|  | Parametry oceniane dotyczące wagi pomostowej 150kg (+/- 10 kg): |
| 13 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2018). | 2019 – 10 pkt, 2018 – 0 pkt |  |
| 14 | Dokładność odczytu max do 50 g. | ≤10 g – 5 pkt, >10 g i ≤50 g – 0 pkt |  |
|  | Parametry oceniane dotyczące wyciągu nastołowego (nablatowego): |
| 15 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2018). | 2019 – 10 pkt, 2018 – 0 pkt |  |
| 16 | Oświetlenie przestrzeni roboczej min. 500lux, poziom natężenia hałasu do 60 dB. | <55dB – 5 pkt, ≥55dB i ≤60dB – 0 pkt |  |
|  | Parametry oceniane dotyczące zgrzewarki do odpadów cytostatycznych: |
| 17 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2018). | 2019 – 10 pkt, 2018 – 0 pkt |  |
| 18 | Obsługa urządzenia za pomocą min. włącznika nożnego. | Automatyczna obsługa na czujnik: Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Parametry oceniane dotyczące zgrzewarki folii: |
| 19 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2018). | 2019 – 10 pkt, 2018 – 0 pkt |  |
| 20 | Maksymalna szerokość folii: 400 mm. | 600 mm – 5 pkt, ≥400 mm i <600 mm – 0 pkt |  |
|  | Parametry oceniane dotyczące płyty grzewczej: |
| 21 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2018). | 2019 – 10 pkt, 2018 – 0 pkt |  |
| 22 | Temperatura regulowana do 380°C. | 450°C – 5 pkt, ≥380°C i <450°C – 0 pkt |  |
|  | Parametry oceniane dotyczące suszarki laboratoryjnej: |
| 23 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2018). | 2019 – 10 pkt, 2018 – 0 pkt |  |
| 24 | Pojemność minimalna 40 litrów. | >50l – 5 pkt, ≥40l i ≤50l – 0 pkt |  |
|  | Parametry oceniane dotyczące destylatora / demineralizatora: |
| 25 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2018). | 2019 – 10 pkt, 2018 – 0 pkt |  |
| 26 | Przewodnictwo wody zdemineralizowanej < 6 µS/cm. | <4 µS/cm – 5 pkt, ≥4 µS/cm i <6 µS/cm – 0 pkt |  |
|  | Parametry oceniane dotyczące termometrów i higrometrów: |
| 27 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2018). | 2019 – 10 pkt, 2018 – 0 pkt |  |
| 28 | Pomiar temperatury z dokładnością do 0.4 °C w zakresie od -20 °C do +70 °C. Rozdzielczość pomiaru 0,1 °C. | Dokładność: ≤0.2 °C – 10 pkt, >0.2 °C i ≤0.4 °C – 0 pkt |  |
| 29 | W przypadku przekroczenia ustalonych progów alarmowych (zgodnie z ustalonymi regułami) wysyłane są SMS/ lub e-maile do określonej grupy użytkowników. | W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zapewni pakiet min. 1000 SMS: Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt |  |

- Deklarujemy, że udzielimy gwarancji na dostarczony przedmiotu zamówienia na okres:

- Dotyczy Zadania 1:

| Okres deklarowany (*niepotrzebne skreślić) | Ocena punktowa |
| --- | --- |
| 24 miesiące* | 0 pkt |
| 28 miesiące* | 10 pkt |
| 32 miesiące* | 20 pkt |
| 36 miesiące* | 30 pkt |

- Dotyczy Zadania 2:

| Okres deklarowany (*niepotrzebne skreślić) | Ocena punktowa |
| --- | --- |
| 24 miesiące* | 0 pkt |
| 28 miesiące* | 10 pkt |
| 32 miesiące* | 20 pkt |
| 36 miesiące* | 30 pkt |

- Dotyczy Zadania 3:

| Okres deklarowany (*niepotrzebne skreślić) | Ocena punktowa |
| --- | --- |
| 24 miesiące* | 0 pkt |
| 28 miesiące* | 10 pkt |
| 32 miesiące* | 20 pkt |
| 36 miesiące* | 30 pkt |

- Dotyczy Zadania 4:

| Okres deklarowany (*niepotrzebne skreślić) | Ocena punktowa |
| --- | --- |
| 24 miesiące* | 0 pkt |
| 28 miesiące* | 10 pkt |
| 32 miesiące* | 20 pkt |
| 36 miesiące* | 30 pkt |

- Dotyczy Zadania 5:

| Okres deklarowany (*niepotrzebne skreślić) | Ocena punktowa |
| --- | --- |
| 24 miesiące* | 0 pkt |
| 28 miesiące* | 10 pkt |
| 32 miesiące* | 20 pkt |
| 36 miesiące* | 30 pkt |

- W ramach realizacji zamówienia oferujemy:

- Dotyczy Zadania 1:

| Lp. | Opis wymagań / Parametr | Sposób zadeklarowania w kolumnie 4 opisu/parametru z kolumny 2 | Deklaracja opisu/parametru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Zapewnienie dostępności części zamiennych oferowanych urządzeń przez okres min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. | Podać |  |
| 2 | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 10 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego do 10 dni od zgłoszenia. | Podać |  |

- Dotyczy Zadania 2:

| Lp. | Opis wymagań / Parametr | Sposób zadeklarowania w kolumnie 4 opisu/parametru z kolumny 2 | Deklaracja opisu/parametru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Zapewnienie dostępności części zamiennych oferowanych urządzeń przez okres min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. | Podać |  |
| 2 | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 10 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego do 10 dni od zgłoszenia. | Podać |  |

- Dotyczy Zadania 3:

| Lp. | Opis wymagań / Parametr | Sposób zadeklarowania w kolumnie 4 opisu/parametru z kolumny 2 | Deklaracja opisu/parametru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Dotyczy zestawu komputerowego: |
| 1 | Model/typ. | Podać |  |
| 2 | Producent. | Podać |  |
| 3 | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera lub za pośrednictwem innych nośników lub narzędzi. | Podać link strony internetowej |  |
|  | Dotyczy monitora LCD: |
| 1 | Model/typ. | Podać |  |
| 2 | Producent. | Podać |  |
| 3 | Seria. | Podać |  |
|  | Dotyczy kserokopiarki: |
| 1 | Model/typ. | Podać |  |
| 2 | Producent. | Podać |  |
| 3 | Bębny – właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie min. 500.000 stron A4. | Wydajność bębnów podać wg ogólnie dostępnych (w Internecie, folderach) danych producenta |  |
|  | Dotyczy drukarki monochromatycznej dwustronnej: |
| 1 | Model/typ. | Podać |  |
| 2 | Producent. | Podać |  |
|  | Dotyczy warunków gwarancji i serwisu: |
| 1 | Zapewnienie dostępności części zamiennych oferowanych urządzeń (dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego) przez okres min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. | Podać |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek) – do max 48 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). | Podać |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 10 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego do 10 dni od zgłoszenia. | Podać |  |

- Dotyczy Zadania 4:

| Lp. | Opis wymagań / Parametr | Sposób zadeklarowania w kolumnie 4 opisu/parametru z kolumny 2 | Deklaracja opisu/parametru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Dotyczy komory laminarnej do pracy z cytostatykami: |
| 1 | Model/typ. (dotyczy komory laminarnej) | Podać |  |
| 2 | Producent. (dotyczy komory laminarnej) | Podać |  |
| 3 | Maksymalne wymiary zewnętrzne komory (+/- 5%): a) wysokość 2300mm, b) głębokość 850mm, c) szerokość 1400mm. (dotyczy komory laminarnej) | Podać |  |
| 4 | Minimalne wymiary przestrzeni roboczej komory (+/- 5%): a) wysokość 700mm, b) głębokość 600mm, c) szerokość 1200mm. (dotyczy komory laminarnej) | Podać |  |
| 5 | Wymiana filtra głównego bez ryzyka kontaminacji pomieszczenia. (dotyczy komory laminarnej) | Opisać |  |
| 6 | Podciśnienie ochronne min. 150 PA. (dotyczy komory laminarnej) | Podać |  |
| 7 | Autoryzowany dostęp do obsługi urządzenia – włączania, przełączania i wyłączania. (dotyczy komory laminarnej) | Opisać procedurę dostępu |  |
| 8 | Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej (tj. ostatniej wydanej). (dotyczy oprogramowania obsługującego produkcję leków cytostatycznych) | Podać wersję |  |
|  | Dotyczy komory laminarnej wolnostojącej z pionowym przepływem powietrza do przygotowywania receptury aseptycznej: |
| 8 | Model/typ. (dotyczy komory laminarnej) | Podać |  |
| 9 | Producent. (dotyczy komory laminarnej) | Podać |  |
|  | Dotyczy warunków gwarancji i serwisu: |
| 10 | Zapewnienie dostępności części zamiennych oferowanych urządzeń przez okres min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia min. 5 letnią dostępność części zamiennych. | Podać |  |
| 11 | Czas reakcji serwisu w dni robocze na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek) – do max 48 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). | Podać |  |
| 12 | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 10 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego do 10 dni od zgłoszenia. | Podać |  |

- Dotyczy Zadania 5:

| Lp. | Opis wymagań / Parametr | Sposób zadeklarowania w kolumnie 4 opisu/parametru z kolumny 2 | Deklaracja opisu/parametru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Dotyczy chłodziarek farmaceutycznych: |
| 1 | Model/typ. | Podać |  |
| 2 | Producent. | Podać |  |
|  | Dotyczy lodówki: |
| 3 | Model/typ. | Podać |  |
| 4 | Producent. | Podać |  |
|  | Dotyczy chłodziarki farmaceutycznej: |
| 5 | Model/typ. | Podać |  |
| 6 | Producent. | Podać |  |
|  | Dotyczy chłodziarki farmaceutycznej do cytostatyków (1 szt.): |
| 7 | Model/typ. | Podać |  |
| 8 | Producent. | Podać |  |
|  | Dotyczy chłodziarki farmaceutycznej do cytostatyków (2 szt.): |
| 9 | Model/typ. | Podać |  |
| 10 | Producent. | Podać |  |
|  | Dotyczy wagi pomostowej 15kg (+/- 1 kg): |
| 11 | Model/typ. | Podać |  |
| 12 | Producent. | Podać |  |
|  | Dotyczy wagi pomostowej 150kg (+/- 10 kg): |
| 13 | Model/typ. | Podać |  |
| 14 | Producent. | Podać |  |
|  | Dotyczy wyciągu nastołowego (nablatowego): |
| 15 | Model/typ. | Podać |  |
| 16 | Producent. | Podać |  |
| 17 | System filtracji min.: 1) filtr wstępny. 2) filtr węglowy, absorbujący substancje chemiczne i zapachy. 3) filtr absolutny HEPA KLASY H 14 (EN 1822 (lub równoważna)) do ochrony przed substancjami pylistymi. | Podać |  |
| 18 | Wyciąg wyposażony w min.: 1) z przodu wyciągu zawiasowo podnoszona przezroczysta osłona przednia przestrzeni roboczej. 2) elektroniczny panel sterujący na płycie czołowej wyciągu. 3) włącznik/wyłącznik wyciągu. 4) wielostopniowy regulator wielkości przepływu powietrza. 5) licznik czasu pracy. 6) miernik różnicy ciśnienia. 7) włącznik/wyłącznik oświetlenia w wyciągu. | Podać |  |
| 19 | Maksymalne wymiary zewnętrzne ± 20 mm: 1) szerokość 1000 mm, 2) wysokość 1200 mm, 3) głębokość 600 mm. | Podać |  |
| 20 | Minimalne wymiary przestrzeni roboczej ± 20 mm: 1) szerokość 950 mm, 2) wysokość 615 mm, 3) głębokość 575 mm. | Podać |  |
|  | Dotyczy zgrzewarki do odpadów cytostatycznych: |
| 21 | Model/typ. | Podać |  |
| 22 | Producent. | Podać |  |
| 23 | Urządzenie o parametrach (konstrukcji) min. zainstalowane na mobilnej ramie, system obrotowych kół, o regulowanej wysokości w zakresie 865 mm - 1085 mm od poziomu podłogi. | Podać |  |
| 24 | Wymiary urządzenia szer. 500 mm x głęb. 550 mm x wys. 900-1100 mm +-10%. | Podać |  |
|  | Dotyczy zgrzewarki folii: |
| 25 | Model/typ. | Podać |  |
| 26 | Producent. | Podać |  |
|  | Dotyczy płyty grzewczej: |
| 27 | Model/typ. | Podać |  |
| 28 | Producent. | Podać |  |
|  | Dotyczy suszarki laboratoryjnej: |
| 29 | Model/typ. | Podać |  |
| 30 | Producent. | Podać |  |
|  | Dotyczy destylatora / demineralizatora: |
| 31 | Model/typ. | Podać |  |
| 32 | Producent. | Podać |  |
|  | Dotyczy termometrów i higrometrów: |
| 33 | Model/typ. | Podać |  |
| 34 | Producent. | Podać |  |
| 35 | Pomiar wilgotności min.: Zakres pomiaru: 0 do 99% RH. Dokładność pomiaru: 5% w zakresie od 0 do 80%, Rozdzielczość pomiaru: 1%. | Podać |  |
| 36 | Możliwość utworzenia systemu do zarzadzania rejestratorami w celu monitorowania temperatury leków i cytostatyków. System utworzony w chmurze, zainstalowany na „wirtualnej maszynie” lub na bazie dowolnej przeglądarki internetowej składający się ze stacji bazowych działających w środowisku jak powyżej na komputerach i urządzeniach przenośnych z licencją na system przechodzącą na Zamawiającego. Do obsługi systemu wymagane urządzenia (bramki / centralki) podłączone do sieci LAN kablem Ethernet. Centralki podłączone przewodem ethernetowym RJ45 do switcha lub routera z dostępem do Internetu. Komunikacja z rejestratorami za pomocą bluetooth lub wifi (wymiary apteki maks. 40 x 20m). | Podać |  |
| 37 | Stacja bazowa umożliwia zbudowanie systemu do monitorowania rejestratorów na komputerach Zamawiającego i min. 2 smartfonach z systemem Android 4.4 lub nowszym, z wyświetlaczem min. 9 cali oraz komunikujących się z nią rejestratorów bezprzewodowych. Stacja bazowa jest centralnym elementem systemu. Umożliwia zarządzanie rejestratorami, wysyłanie raportów e-mail i powiadomień SMS /e-mail oraz analizę danych historycznych. System spełnia wymagania rozporządzenia dotyczącego monitorowania lodówek medycznych. | Podać |  |
|  | Dotyczy warunków gwarancji i serwisu: |
| 38 | Zapewnienie dostępności części zamiennych oferowanych urządzeń przez okres min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia min. 5 letnią dostępność części zamiennych. | Podać |  |
| 39 | Czas reakcji serwisu w dni robocze na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek) – do max 48 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). | Podać |  |
| 40 | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 10 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego do 10 dni od zgłoszenia. | Podać |  |

- Wadium:

- forma w jakiej zostało wniesione wadium: 	,

- numer rachunku bankowego, na który Zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego

w pieniądzu: 	,

- oświadczamy, że zobowiązujemy się poinformować Zamawiającego o każdorazowej zmianie rachunku bankowego.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Załączniki do oferty:

itd.

*	niepotrzebne skreślić