SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(ZADANIE 1)

| Lp. | Typ z projektu technologicznego | Opis wyposażenia | Ilość [m2/szt.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Blat roboczy – 320 x 55 x 5 cm | Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o zagęszczonej strukturze grubość min. 36 mm, powleczonej laminatem HPL odpornym na zarysowania, ścieranie, środki czystości i dezynfekcyjne, zabezpieczony obrzeżem PP na docinanych krawędziach, stelaż metalowy malowany proszkowo (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji). | 1,00 |
|  | Regał zamknięty – 240 x 42 x 185 cm | Regał wykonany z płyty obustronnie laminowanej, podzielony na 3 części , górna część przeszklona (podwójne drzwiczki) dolna zamykana na pełne podwójne drzwiczki , w jednej części przewidziane miejsce na kserokopiarkę uchwyty w kształcie litery C , kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 4,44 |
|  | Regał zamknięty z wysuniętą półką na drukarkę 194 x 40 x 200 cm | Regał wykonany z płyty obustronnie laminowanej o głębokości 60 cm, podzielony na dwie części, jedna część (szerokość 100 cm) dwudrzwiowa pełna dwudzielna każde drzwiczki zamykane na zamek kluczowy w górnych częściach drążki ubraniowe, w każdej części po jednej półce na wysokości 45 cm (+/- 5 cm), w części górnej druga półka , w drzwiach po wewnętrznej stronie haczyk i lusterko. Druga część otwarta z półkami , dolna część zamykana pełnymi podwójnymi drzwiczkami , uchwyty w kształcie litery C, z przewidzianym miejscem na drukarkę, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 3,88 |
|  | Biurko narożne z szafką (szuflady) – na wymiar – 160 x 180 cm | Wykonane z płyty obustronnie laminowanej z szufladami i szafką wykonami w szafkach przejezdnych (400/500/600 mm) zamykanych na zamek kluczowy, z wysuwką na klawiaturę , podestem na komputer , z przelotkami na kable, uchwyty w kształcie litery C. W części prawej zintegrowany z pólkami do wysokości 200 cm . Blat o grubości ok. 36 mm . Kształt zaokrąglony , od frontu panel z płyty laminowanej , kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 1,00 |
|  | Regał zamknięty – 350 x 50 x 200 cm | Regał wykonany z płyty obustronnie laminowanej, podzielony na cztery równe części, ośmiodrzwiowy , pełny , zamykany na zamek kluczowy 5 przestawnych półek w każdej części , uchwyty w kształcie litery C. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 7,00 |
|  | Regał zamknięty -340 x 42 x 200 cm | Regał wykonany z płyty obustronnie laminowanej, podzielony na cztery równe części, ośmiodrzwiowy , pełny , 5 półek w każdej części , uchwyty w kształcie litery C. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 6,80 |
|  | Regał zamknięty – 300 x 200 x 42 cm | Regał wykonany z płyty obustronnie laminowanej, podzielony na cztery równe części, szesnaście drzwi , górna część przeszklona, dolna pełna , w górnej części 3 półki , w dolnej 1 , uchwyty w kształcie litery C (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji) | 6,00 |
|  | Szafa na akta – 80 x 40 x 200 cm | Szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej , dwudrzwiowa, pełna, posiadająca 5 przestawnych półek zamykana na zamek kluczowy (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji) | 1,60 |
|  | Regał otwarty na akta – 100 x 50 x 200 cm – 2 szt. | Regał wykonany z płyty obustronnie laminowanej, podzielony na 2 równe części, 5 przestawnych półek w każdej części (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji) | 4,00 |
|  | Szafki dolne typu kuchenne 330x(85+100)x60 | Szafki wykonane z płyty dwustronnie laminowanej , podzielone pod blatem na 3 części . Szafka pod zlewem po jednej stronie zaopatrzona w półkę zamykana na dwoje drzwiczek . Szafka pod umywalką zabudowana podzielona na dwie części , jedna zaopatrzona w dwie szuflady na mechanizmach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania , dno szuflad laminowane laminatem HPL odpornym na środki myjące i dezynfekujące ,ścieranie i wilgoć , druga z jednodrzwiową szafką. Trzecia część zabudowy zaopatrzona w rząd szuflad 4 sztuki o szerokości 40 cm na mechanizmach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania , dno szuflad laminowane laminatem HPL odpornym na środki myjące i dezynfekujące ,ścieranie i wilgoć i szafkę zamykaną drzwiczkami zawierającą wewnątrz dwie przestawne półki. Blat oklejony wysokiej jakości laminatem HPL odpornym na ścieranie , zadrapania , wilgoć, środki myjącej dezynfekujące z listwami przyściennymi , umywalka i zlew wpuszczane w blat. Uchwyty w kształcie litery C. Szafki posiadają dwa uchwyty na ręczniki papierowe przy umywalce i zlewie . Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 6,11 |
|  | Szafki dolne typu kuchenne + szafki górne zawieszane 300x (80+100) x 60/30 | Szafki wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej pełne. Część dolna podzielona na 30 równej wielkości szuflady z mechanizmem rolkowym , otwierające się na pełnym wysuwie i z mechanizmem samo domykania. Dno szuflad wykonane z wysokiej jakości laminatu HPL odpornego na wilgoć , ścieranie , środki myjące i dezynfekcyjne .Część górna podzielona na cztery części zamykane podwójnymi drzwiczkami .W każdej części po dwie półki. Uchwyty w kształcie litery C . Blat oklejony laminatem HPL o wysokiej odporności na ścieranie, zadrapania , wilgoć oraz na środki myjące i dezynfekujące z listwami przyściennymi , kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 5,40 |
|  | Szafki kuchenne górne zawieszane 330 x 60 x 33 cm | Szafki wykonane z płyty dwustronnie laminowanej pełne, podzielone na 3 części, każda zamykana drzwiczkami , ilość półek w części nad blatem dwie , nad umywalką jedna ,uchwyty w kształcie litery C . Nad zlewem umieszczona szafka z suszarką i ociekaczem dwupoziomowa , część szafek nad chłodziarką dostosowana do wysokości tej chłodziarki , kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 1,98 |
|  | Regał zamknięty – 90 x 50 x 200 cm – 3 szt. | Regał wykonany z płyty obustronnie laminowanej wzmocniony wspornikami z uwagi na magazynowanie preparatów o dużej masie , podzielony na 3 równe części, dolne części zamykane podwójnymi drzwiczkami do wysokości 60 cm , kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 5,40 |
|  | Regał zamknięty – 300 x 40 x 240 cm, jedna półka wysunięta na monitor | Regał wykonany z płyty obustronnie laminowanej, podzielony na trzy części, 4 przestawne półki, górne części przeszklone zamykane podwójnymi drzwiczkami dolne części pełne zamykane podwójnymi drzwiczkami do wysokości 60 cm , uchwyty w kształcie litery C, jedna wysunięta półka na monitor kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 7,20 |
|  | Regał zamknięty – 90 x 60 x 200 cm – 3 szt. | Szafa do przechowywania materiałów łatwopalnych zgodna z normą EN 14470-1 (lub równoważną) typ F90 , zamek cylindryczny. | 5,40 |
|  | Blat 232 x 68 cm z biurkiem (szafka z szufladami) | Blat z biurkiem z szufladami ze stali nierdzewnej kwasoodpornej , wygłuszony , na stopkach pozwalających na wypoziomowanie. | 1,58 |
|  | Szafa zamknięta na środki czystości – 50 x 30 x 195 cm | Wykonana ze blachy ocynkowanej malowanej proszkowo zamykana jednodrzwiowa , wewnątrz cztery przestawne półki (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji). | 0,98 |
|  | Regał zamknięty - (270+97+64)x200x50 cm | Regał wykonany z płyty obustronnie laminowanej o zagęszczonej strukturze , podzielony na cztery równe części, ośmiodrzwiowy , pełny , 5 przestawnych półek w każdej części ,powierzchnie półek pokryte laminatem HPL o wysokiej trwałości, uchwyty w kształcie litery C (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji) | 8,62 |
|  | Blat roboczy narożny [124+1.17+0,70]x70 cm z szafką biurową podblatową | Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o zagęszczonej strukturze , powleczonej laminatem HPL odpornym na zarysowania, ścieranie, środki czystości i dezynfekcyjne , zabezpieczony obrzeżem PP na docinanych krawędziach, stelaż metalowy malowany proszkowo , blat z szufladami z podestem na komputer i z wysuwką na klawiaturę , z przelotkami na kable kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 2,18 |
|  | Blat roboczy 40 x 250 cm | Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o zagęszczonej strukturze , powleczonej laminatem HPL odpornym na zarysowania, ścieranie, środki czystości i dezynfekcyjne, zabezpieczony obrzeżem PP na docinanych krawędziach, stelaż metalowy malowany proszkowo, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 1,00 |
|  | Szafa ubraniowa 4-drzwiowa dla 2 osób (na odzież czystą do pracy i ubranie wierzchnie) – 118 x 60 x 220 cm | Szafa podzielona na dwie części zamykane drzwiczkami za pomocą zamka każda część dwudzielna , składająca się z oddzielnych części na ubrania zewnętrzne i odzież roboczą, zamykana . W drzwiach znajdują się otwory zapewniające wentylację szafy. Wewnątrz szafy w każdej części znajdują się jedna półka na wysokości 45 cm (+/- 5 cm) oraz druga górna półka oraz drążek ubraniowy, haczyk oraz w jednej części lusterko, konstrukcja wykonana z płyty obustronnie laminowanej, dolna wewnętrzna część i cokół szafki pokryta laminatem HPL odpornym na wilgoć , zarysowania i środki dezynfekcyjne , kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 2,18 |
|  | Regały zamknięte – 440 x 50 x 200 cm, | Regał wykonany z płyty obustronnie laminowanej o zagęszczonej strukturze , podzielony na równe części, dolne części zamykane podwójnymi drzwiczkami do wysokości 60 cm , w górnej części 3 półki w dolnej jedna, uchwyty w kształcie litery C, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 8,80 |
|  | Biurko bez szafek – blat 130 x 70 cm | Wykonane z płyty obustronnie laminowanej o zagęszczonej strukturze, z wysuwką na klawiaturę , z szufladami( szt. 3 ) w wyjezdnej szafce z podestem na komputer, z przelotkami na kable z miejscem na drukarkę. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 0,91 |
|  | Podest wys. 20 cm – wym. 77 x 180 cm | Podest wykonany z płyty obustronnie laminowanej o zagęszczonej strukturze , powleczonej laminatem HPL odpornym na zarysowania, ścieranie, środki czystości i dezynfekcyjne , zabezpieczony obrzeżem PP na docinanych krawędziach, stelaż metalowy malowany proszkowo , kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 1,386 |
|  | Podest wys. 20 cm – wym. 48 x 110 cm | Podest wykonany z płyty obustronnie laminowanej o zagęszczonej strukturze , powleczonej laminatem HPL odpornym na zarysowania, ścieranie, środki czystości i dezynfekcyjne , zabezpieczony obrzeżem PP na docinanych krawędziach, stelaż metalowy malowany proszkowo , kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 0,864 |
|  | Regały zamknięte – [85+414+560]x200x50 cm | Regał wykonany z płyty obustronnie laminowanej , podzielony na równe części, dolne części zamykane podwójnymi drzwiczkami do wysokości 60 cm , w górnej części 3 półki w dolnej jedna , uchwyty w kształcie litery C (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji) | 21,18 |
|  | Biurko dwuszafkowe 274 x 70 cm | Wykonane z płyty obustronnie laminowanej z szufladami i szafką (1 półka) rozmiar szafek (400/500/600 mm) wykonanych w szafkach przejezdnych z wysuwką na klawiaturę , podestem na komputer , z przelotkami na kable, miejscem na drukarkę , uchwyty w kształcie litery C. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 1,92 |
|  | Biurko 274 x 70 cm z szafką pod blatową | Wykonane z płyty obustronnie laminowanej z szufladami i szafką (1 półka), rozmiar szafek (400/500/600 mm) wykonanych w szafkach przejezdnych, z wysuwką na klawiaturę , podestem na komputer, z przelotkami na kable, miejscem na drukarkę ,uchwyty w kształcie litery C. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 1,92 |
|  | Podesty – wys. 30 cm | Podest wykonany z płyty obustronnie laminowanej o zagęszczonej strukturze , powleczonej laminatem HPL odpornym na zarysowania, ścieranie, środki czystości i dezynfekcyjne , zabezpieczony obrzeżem PP na docinanych krawędziach, stelaż metalowy wzmocniony z uwagi na przechowywanie towarów o dużej masie, malowany proszkowo, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 10,55 |
|  | Regały zamknięte - 2*[558x200x47] cm | Regał wykonany z płyty obustronnie laminowanej o zagęszczonej strukturze, podzielony na równe części, dolne części zamykane podwójnymi drzwiczkami do wysokości 60 cm , 4 półki , uchwyty w kształcie litery C (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji). | 22,32 |
|  | Biurko 165 x 70 cm z szafką pod blatową | Wykonane z płyty obustronnie laminowanej o zagęszczonej strukturze z szufladami i szafką (1 półka) rozmiar szafek (400/500/600 mm) wykonanych w szafkach przejezdnych z wysuwką na klawiaturę , podestem na komputer , z przelotkami na kable, miejscem na drukarkę ,uchwyty w kształcie litery C (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji). | 1,16 |
|  | Regały zamknięte - wys. 200 cm, | Regał wykonany z płyty obustronnie laminowanej o zagęszczonej strukturze , podzielony na równe części, dolne części zamykane podwójnymi drzwiczkami do wysokości 60 cm , górne części otwarte , cztery półki , trzy segmenty wskazane przez zamawiającego zamykane w całości drzwiczkami (pełna wysokość) zamykanymi na zamek kluczowy ( pięć półek) – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 45,02 |
|  | Biurka z szafkami pod blatowymi | Wykonane z płyty obustronnie laminowanej z szufladami i szafką (1 półka), rozmiar szafek (400/500/600 mm) wykonanych w szafkach przejezdnych z wysuwką na klawiaturę , podestem na komputer , z przelotkami na kable, miejscem na drukarkę ,uchwyty w kształcie litery C (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji). | 4,97 |
|  | Szafa ekspedycyjna – 124 x 60 x 200 cm | Szafa wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo uchwyty w kształcie litery C, czterodrzwiowa , korpusy i cztery przestawne półki wykonane z materiału odpornego na wilgoć zarysowania , ścieranie i środki dezynfekujące, górna część przeszklona (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji). | 2,48 |
|  | Blat roboczy | Blat roboczy wykonany z konglomeratu mineralnego odpornego na ścieranie , zadrapania i środki dezynfekcyjne , na stelażu metalowym malowanym proszkowo wysuwka na klawiaturę przewidziane miejsce na drukarkę i podest na komputer, przelotki na kable , szuflady ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo (3 sztuki) , kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 2,16 |
|  | Szafki dolne 180 x 55 x 75 cm | Szafki wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, uchwyty w kształcie litery C, zamykane na drzwiczki , korpusy i półki wykonane z materiału odpornego na wilgoć zarysowania , ścieranie i środki dezynfekujące , blat z konglomeratu mineralnego odpornego na zarysowania , wilgoć i środki dezynfekcyjne , kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 3,70 |
|  | Nadstawka podwójna na blat 90 x 30 x 70 cm | Nadstawki zintegrowane z szafkami jw. pkt 36, materiał jw. w pkt 36. | 2,00 |
|  | Regały zamknięte - wys. 200 cm, | Regał wykonany z płyty obustronnie laminowanej o zagęszczonej strukturze , podzielony na równe części, zamykany ,dolne części zamykane na zamek kluczowy podwójnymi drzwiczkami do wysokości 60 cm górne przeszklonymi podwójnymi drzwiczkami zamykanymi na zamek kluczowy , uchwyty w kształcie litery C , cztery przestawne półki , powierzchnie półek pokryte wysokiej jakości laminatem HPL odpornym na zarysowania wilgoć i środki dezynfekcyjne (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji) | 8,00 |
|  | Biurko 110 x 70 cm | Wykonane z płyty obustronnie laminowanej z szufladami w szafce przejezdnej, z wysuwką na klawiaturę , podestem na komputer , miejscem na drukarkę z przelotkami na kable uchwyty w kształcie litery C , kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 0,77 |
|  | Blat roboczy | Wykonany z ze stali nierdzewnej kwasoodpornej , pod blatem dwie wygłuszone półki, wygłuszony ,na stopkach umożliwiających wypoziomowanie w części pod wyciągiem pod blatem jeden rząd szuflad ( 3 szt.) po prawej stronie ,a także zapewniona wolna przestrzeń na wsunięcie krzesła. | 3,47 |
|  | Biurka zabudowane z szafkami pod blatowymi | Wykonane z płyty obustronnie laminowanej o zagęszczonej strukturze z szufladami, z wysuwką na klawiaturę , podestem na komputer , miejscem na drukarkę uchwyty w kształcie litery C , dwa rzędy szuflad ( 3 sztuki) w przejezdnych szafkach , kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 2,30 |
|  | Regał zamknięty - wys. 200 cm, jedna część dolna – wnęka na kserokopiarkę | Regał wykonany z płyty obustronnie laminowanej o zagęszczonej strukturze , podzielony na równe części, dolne części zamykane podwójnymi drzwiczkami do wysokości 60 cm , górne części przeszklonymi drzwiczkami (4 półki) uchwyty w kształcie litery C, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 4,90 |
|  | Szafa ubraniowa z półkami na buty – 145 x 54 x 185 cm | Szafa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej podzielona na 4 części każda zamykana na drzwiczki , w każdej części drążek ubraniowy i w dolnej części półka podwójna na obuwie, stopki umożliwiające wypoziomowanie. | 2,68 |
|  | Szafa ubraniowa z półkami na buty – 130 x 185 x 60 cm | Szafa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej podzielona na 3 części każda zamykana na drzwiczki , w każdej części drążek ubraniowy i w dolnej części półka podwójna na obuwie , stopki umożliwiające wypoziomowanie | 2,41 |
|  | Szafa ubraniowa – 142 x 60 x 200 cm | Szafa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej dwukomorowa czterodrzwiowa , górna część przeszklona dolne drzwi pełne , 4 przestawne półki, stopki umożliwiające wypoziomowanie. | 2,84 |
|  | Blat roboczy, 60 x 110 cm | Blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wygłuszony pod spodem dwie wygłuszone półki , stopki umożliwiające wypoziomowanie. | 0,66 |
|  | Szafki dolne zamknięte z blatem roboczym | Szafki i blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej na stabilnym stelażu z uwagi na umieszczenie na nim dwóch sterylizatorów na suche gorące powietrze, zintegrowany z umywalką , pod blatem umieszczono rząd szuflad (3 sztuki) oraz zamykane szafki, stopki umożliwiające wypoziomowanie. | 2,04 |
|  | Szafki dolne zamknięte z blatem roboczym 446 cm + nadstawka (szafki zamykane) 240 cm | Szafki i blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej , pod blatem umieszczono rząd szuflad (3 sztuki) oraz zamykane szafki (w każdej 1 półka), stopki umożliwiające wypoziomowanie , górne szafki zamykane przeszklone (w każdej półka). | 5,23 |
|  | Blat roboczy (z corianu) (260+200+70)x70x wys. 85 cm | Blat roboczy wykonany z konglomeratu mineralnego odpornego na ścieranie , zadrapania i środki dezynfekcyjne , pod spodem 2 rzędy szuflad (3 sztuki) oraz 2 szafki zamykane drzwiczkami elementy pod blatem wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 3,71 |
|  | Blat roboczy | Blat roboczy, narożny wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wygłuszony, na stopkach pozwalających na wypoziomowanie, o wymiarach 200x400 cm (+/- 10 cm), szerokość 70 cm, długość 400 cm, dostosowana do długości ściany w pomieszczeniu, podzielany na kilka zespolonych części, które tworzą jednolitą powierzchnię do mycia i dezynfekcji, pod spodem dwie półki. | 2,10 |
|  | Loża recepturowa – Blat roboczy (z corianu) + nadstawka (szafki zamykane) 265 x 60 x 185 cm | Szafki wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo uchwyty w kształcie litery C, górna część zamykana na drzwiczki w każdej części półka (korpusy i półki wykonane z materiału odpornego na wilgoć zarysowania , ścieranie i środki dezynfekujące), blat z konglomeratu mineralnego odpornego na zarysowania, wilgoć i środki dezynfekcyjne, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Możliwość wsunięcia pod blat dwóch krzeseł. | 4,90 |

- Wymagania mebli.

- Meble ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej typ min. AISI 316L, blaty również wykonane z tej samej blachy, szuflady na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samodomykania. Korpusy i fronty wykonane w systemie podwójnej ścianki usztywniająco-wygłuszającej odpornym na wilgoć. Przeszklenia wykonane z bezpiecznego szkła, ściany wyposażone w rastry umożliwiające płynną regulację półek, wszystkie elementy otwarte zaślepione (brak elementów otwartych). Stelaże z kształtownika zamkniętego, nóżki stelaża z możliwością wypoziomowania. Uchwyty ze stali nierdzewnej w kształcie litery C. Meble po zamontowaniu szczelnie silikonowane. Zabudowa ma stanowić jedną płaszczyznę, łatwą do mycia i dezynfekcji.

- Meble ze stali malowanej proszkowo wykonane z blach ocynkowanych. Korpusy i fronty wykonane w systemie podwójnej ścianki usztywniająco-wygłuszającej odpornym na wilgoć. Ściany wyposażone w rastry umożliwiające płynną regulację półek. Szuflady na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samodomykania i pełnym wysuwem. Stelaże z cokołami z możliwością wypoziomowania. Uchwyty ze stali nierdzewnej w kształcie litery C. Po zamontowaniu meble szczelnie silikonowane. Zabudowa ma stanowić jedną płaszczyznę, łatwą do mycia i dezynfekcji. Blaty wykonane z kompozytowego konglomeratu mineralnego z listwami przyściennymi.

- Szafki, szafy i regały – korpusy i fronty wykonane z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze dwustronnie laminowanej, zabezpieczone obrzeżem PP na docinanych krawędziach. Cokoły oklejone wodoodpornym wysokiej jakości laminatem HPL, możliwość łatwej regulacji wysokości półek.

- Szuflady na rolkowych prowadnicach z mechanizmem samodomykania i pełnym wysuwem. Prowadnice pozwalające na pełen wysuw szuflady z mechanizmem wyhamowywania przy samodomykaniu, z regulacją nachylenia.

- Uchwyty meblowe bez zagłębień, perforacji i łączeń stanowiące jednolitą gładką powierzchnię ułatwiającą utrzymanie w czystości. Wykonane z materiału o wysokiej odporności na środki myjące i dezynfekcyjne, a co za tym idzie również na rdzę i korozję. Uchwyty ze stali nierdzewnej w kształcie litery C.

- Przeszklenia ze szkła bezpiecznego.

- Blaty, podesty, półki oraz dno szuflad wykonane z płyty obustronnie laminowanej powleczonej laminatem HPL odpornym na zarysowania, zadrapania, wilgoć i środki myjące i dezynfekcyjne oraz obojętny chemicznie. Blaty i podesty o grubości min. 36 mm.

- Zawiasy puszkowe z systemem hamowania zintegrowanym w zawiasie z systemem regulacji bezstopniowej pozwalające na otwarcie skrzydła min. 160º.

- Zamki meblowe kluczykowe, patentowe, zasuwkowe, bębenkowe z chromowanym frontem i chromowaną obwódką. Po min. 2 kluczyki do każdego zamka.

- Krzesła i fotele na kółkach i stopkach nie rysujących powierzchni np. kauczukowych.

- Ogólne warunki.

- W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zapewni dostawę, montaż i ewentualne konieczne przeróbki w trakcie montażu oraz w okresie gwarancyjnym.

- Warunki gwarancji i serwisu.

- Czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne – do max 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Posiadanie atestów higienicznych PZH na meble laboratoryjne i blaty.

- Zapewnienie dostępności części zamiennych oferowanych urządzeń przez okres min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (parametr deklarowany na Załączniku nr 1 do SIWZ).

- Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia lub wyposażenia (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Gwarancja).

- Uruchomienie i przekazanie urządzenia lub wyposażenia, odbędzie się w terminie uwzględniającym czas pracy personelu.

- Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 10 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego do 10 dni od zgłoszenia (parametr deklarowany na Załączniku nr 1 do SIWZ).

- Konieczność przeprowadzenia więcej niż 3 napraw gwarancyjnych tych samych elementów, części lub całych oferowanych urządzeń spowoduje wymianę tych elementów, części lub urządzeń na nowe.

UWAGA:

Negatywna weryfikacja powyższych parametrów (zamieszczonych w tabeli i pod tabelą), po dostawie i oddaniu do eksploatacji, może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych z SIWZ.