## Arkusz
ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ:
Niniejszy Załącznik zawiera formuły programu Excel, uwzględniające zasady obliczenia ceny oferowanej pozycji, zgodnie z instrukcją wskazaną poniżej.
Instrukcja obliczenia ceny oferowanej pozycji:
a) cenę jednostkową brutto pozycji należy wpisać do formularza cenowego z dokładnością do 1 grosza (kolumna 6),
b) stawkę podatku od towarów i usług, w kolumnie 7 - VAT (%), należy wpisać cyfrą np. 5, 8, 23,
c) cenę brutto pozycji należy obliczyć: Cena brutto (zł) (kolumna 8) = Ilość (kolumna 5) x Cena jednostkowa brutto (zł) (kolumna 6).
Nr poz. | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Producent | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | VAT (%) | Cena brutto (zł)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH (w opakowaniu po 1 szt), kompatybilny z genereatorem GEN11 używanym przez Zamawiającego.
1 |  |  | op. | 3 |  |  | 0
Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH i niebieski przewód łączący z generatorem (w opakowaniu po 1 szt.), kompatybilny z generatorem GEN11 używanym przez Zamawiającego.
2 |  |  | op. | 1 |  |  | 0
Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego - dł. ramienia 23 cm, śr 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna pokryta czarną matową powłoką minimalizujacą przywieranie tkanki, końcówka z przyciskami min. max. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umozliwiającą generatorowi ciagłe monitorowanie instrumentu podczas pracy i automatyczne modulowanie mocy wyjściowej drgań harmonicznych, a także generowanie zwrotnego sygnału dżwiękowego dla uzytkownika. Dostarczane w opakowaniu zbiorczym po 6 szt. Końcówka kompatybilna z oferowanymi przetwornikami piezoelektrycznymi do generatora GEN11 i z generatorem GEN11 (używanym przez Zamawiającego).
3 |  |  | op. | 14 |  |  | 0
Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego - dł. ramienia 36 cm, śr 5 mmo uchwycie pistoletowym. Zakrzywiona bransza aktywna pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatyczne modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznych, a także generowanie zwrotnego sygnału dżwiękowego dla użytkownika. Dostarczane w opakowaniu zbiorczym po 6 szt. Końcówka kompatybilna z oferowanymi przetwornikami piezoelektrycznymi do generatora GEN11 i z generatorem GEN11 (używanym przez Zamawiającego).
4 |  |  | op. | 20 |  |  | 0
Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 9 cm o uchwycie nożycowym z mozliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza o długości 16 mm. Koncówka z dwoma przyciskami min. i max. Urządzenie posiadające wbudowaną technologie adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatyczne modulowanie wartości wyjściowych energii drgań harmonicznych, a także generowanie zwrotnego sygnału dżwiękowego dla użytkownika. Dostarczane w opakowaniu zbiorczym po 6 szt. Końcówka kompatybilna z oferowanymi przetwornikami piezoelektrycznymi do generatora GEN11 i z generatorem GEN11 (używanym przez Zamawiającego).
5 |  |  | op. | 4 |  |  | 0
Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacja ręczną, zamykające naczynia do 7mm włącznie, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze o długości 38 mm, długość ramienia 20 cm, rotacja pełna 360º, koncówka robocza zaprojektowana do jednoręcznego użycia. Dostarczane w opakowaniu zbiorczym po 6 szt. Nożyczki kompatybilne z oferowanymi przetwornikami piezoelektrycznymi do generatora GEN11 i z generatorem GEN11 (używanym przez Zamawiającego).
6 |  |  | op. | 18 |  |  | 0
Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowana technologie bipolarną, sr.ramienia 5 mm, dł 35-37cm. Rotacja 360º, uchwyt pistoletowy. Zakrzywione bransze. Dostarczane w opakowaniu zbiorczym po 6 szt. Nożyczki kompatybilne z oferowanymi przetwornikami piezoelektrycznymi do generatora GEN11 i z generatorem GEN11 (używanym przez Zamawiającego).
7 |  |  | op. | 12 |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0
...........................................................................
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)