## Arkusz
ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ:
Nie dopuszcza się modyfikacji kolumn 5 i 6, tj. zmiany jednostek miary i ilości, bez zgody Zamawiającego w trybie art. 38 Pzp.
Niniejszy Załącznik zawiera formuły programu Excel, uwzględniające zasady obliczenia ceny oferowanej pozycji, zgodnie z instrukcją wskazaną poniżej.
Instrukcja obliczenia ceny oferowanej pozycji (dostyczy pozostałych pozycji):
a) cenę jednostkową brutto (zł) pozycji należy wpisać do formularza cenowego z dokładnością do 1 grosza (kolumna 7),
b) stawkę podatku od towarów i usług, w kolumnie 8 - VAT (%), należy wpisać cyfrą np. 5, 8, 23,
c) cenę brutto pozycji należy obliczyć: Cena brutto (zł) (kolumna 9) = Ilość (kolumna 6) x Cena jednostkowa brutto (zł) (kolumna 7).
Nr gr. | Nr poz. | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Producent | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | VAT (%) | Cena brutto (zł) | Wadium
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
B1 |  | Enzymatyczny preparat do mycia chemiczno-termicznego endoskopów giętkich w myjni typu ETD Olympus, używanej przez Zamawiajacego. Zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne, glikol, enzymy. Kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym z Poz. 2. Wyrób medyczny; opakowanie zawierające 5 l preparatu
| 1 |  |  | op. | 162 |  |  | 0
Preparat do dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów giętkich w myjni typu ETD Olympus, używanej przez Zamawiajacego, zgodny z instrukcją użycia myjni, zawierający kwas octowy, kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru. Dozowanie 12-14ml/litr. Spektrum i czas działania: B, Tbc, F, V, S do 5 minut. Wyrób medyczny; opakowanie zawierające 2,8 l preparatu
| 2 |  |  | op. | 396 |  |  | 0
Aktywaror do preparatu dezynfekcyjnego z Poz.2.Zawierający NaOH, fosforany. Wyrób medyczny; opakowanie zawierajce 5l preparatu.
| 3 |  |  | op[. | 284 |  |  | 0 | 2700
[5 empty] | CENA GRUPY | B1 |  | 0
B2 |  | Gotowy do uzycia, bezzapachowy preparat w postaci piany, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, urzadzeń i wszelkich małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, również do głowic USG, ekranów, monitorów, systemów infuzyjnych. zawierajacy 1-propanol (15-17g/100g preparatu) i czwartorzędowe zwiazki amoniowe, bez zawartości aldehydów i alkiloamin.Czas działania: skuteczny w czasie: do 1 min. wobec bakterii (w tym MRSA, Tbc), grzybów, wirusów (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Ptasia grypa typu A) oraz w czasie do 5 min. na wirusy Polio, Noro wirus. Wyrób medyczny klasy IIA; Opakowanie 0,75l
| 4 |  |  | op. | 1266 |  |  | 0 | 220
[5 empty] | CENA GRUPY | B2 |  | 0
B3 |  | Sporobójczy preparat do mycia i dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni. Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (m.in. sond USG). Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HCV, HBV, Rotawirus, Herpeswirus, Norowirus), S (Clostridium difficile). Czas działania: 5 min. Opakowanie: 0,75 l.
| 5 |  |  | op. | 6 |  |  | 0
Sporobójczy preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni. Tlenowy preparat myjąco - dezynfekcyjny do wszelkich powierzchni zmywalnych, również mających kontakt z żywnością. Oparty na działaniu kwasu nadoctowego. Skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych. Przygotowanie roztworu roboczego poprzez dodanie do wody o temp. nie przekraczającej temperatury pokojowej. Spektrum działania: B, F, V, S (Clostridium Perfringens, Clostridium Difficile) 10 min., aktywny także w obecności zanieczyszczeń organicznych. Opakowanie: 1,5 kg.
| 6 |  |  | op. | 4 |  |  | 0 | 10
[5 empty] | CENA GRUPY | B3 |  | 0
0