BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII

IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BIAŁYMSTOKU

UL. OGRODOWA 12

15-027 BIAŁYSTOK

Numer referencyjny:

DZP.261.25.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA WYKONANIE ADAPTACJI POMIESZCZEŃ

W BUDYNKU PRZYSPIESZACZA NR 3

W BIAŁOSTOCKIM CENTRUM ONKOLOGII

NA PRACOWNIĘ TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO WRAZ

Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI

Białystok, dnia 10.12.2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA WYKONANIE ADAPTACJI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU

PRZYSPIESZACZA NR 3 W BIAŁOSTOCKIM CENTRUM ONKOLOGII

NA PRACOWNIĘ TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO WRAZ

Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI

CPV:

45000000-7	Roboty budowlane

45100000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (BCO),

ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, KRS 0000002253, REGON 050657379, NIP 9661330466,

str. intern.: www.onkologia.bialystok.pl . Sekretariat BCO: tel. +48 856 64 68 00.

Adres skrzynki ePUAP: /BCOSzpital/SkrytkaESP , /BCOSzpital/DZP .

Dział Zamówień Publicznych BCO: tel. +48 856 64 67 08, +48 856 78 41 08,

email: zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, t.j. ze zm.), zwanej dalej Pzp, aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy oraz zaleceń Urzędu Zamówień Publicznych zawartych w komunikacie z dnia 20.03.2020 r. „Komunikacja elektroniczna w dobie zagrożenia epidemicznego”, o którym mowa w pkt. 3.

- Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa. ust. 1 Pzp.

- UWAGA! STAN EPIDEMII W POLSCE.

- W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego (obecnie epidemii) w Polsce, na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (dalej UZP) w dniu 20.03.2020 r. opublikowano komunikat pt. „Komunikacja elektroniczna w dobie zagrożenia epidemicznego” zawierający następujące zalecenia: „W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, (…), oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, (…) oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. (…) Zwracamy jednak uwagę, że wybór sposobu komunikacji przez zamawiającego nie powinien ograniczać uprawnień wykonawców. Tym samym w przypadku braku możliwości złożenia przez wykonawców ofert, wniosków i innych dokumentów w postaci elektronicznej zamawiający powinien umożliwić ich złożenie również w sposób tradycyjny”.

- Zamawiający, biorąc pod uwagę przytoczone powyżej zalecenia UZP wprowadził odpowiednie zapisy SIWZ dotyczące alternatywnych sposobów komunikacji oraz alternatywnych sposobów składania ofert, oświadczeń i dokumentów w niniejszym postępowaniu uwzględniające:

- zasady postępowania właściwe dla procedury tradycyjnej dotyczącej zamówień o wartości poniżej progów unijnych (dalej zwane procedurą tradycyjną lub zasadami procedury tradycyjnej) oraz

- zasady postępowania właściwe dla procedury elektronicznej zalecane w komunikacie UZP (dalej zwane procedurą elektroniczną lub zasadami procedury elektronicznej).

- Wykonawca, w przypadku braku możliwości złożenia ofert, wniosków i innych dokumentów w postaci elektronicznej zgodnie z zaleceniem UZP, może złożyć oferty, wnioski i inne dokumentów w sposób tradycyjny.

- Zamawiający dopuszcza tylko jedną z dwóch alternatywnych procedur składania oferty przez jednego Wykonawcę (w tym składania zmiany oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą), tj. procedurę tradycyjną lub procedurę elektroniczną. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty (w tym składania zmiany oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą) przez jednego Wykonawcę w obu formach jednocześnie, zarówno w sposób tradycyjny jak i w postaci elektronicznej. Niezastosowanie się do powyższej uwagi skutkuje sankcją określonej w pkt. X.1.d.

- Zamawiający zaleca składanie innych niż wymienione w pkt. 3.4 dokumentów w jednej z wybranych alternatywnych form, tj. w formie tradycyjnej lub w formie elektronicznej. Zamawiający nie zaleca składania innych niż wymienione w pkt. 3.4 dokumentów w obu formach jednocześnie, zarówno w sposób tradycyjny jak i w postaci elektronicznej.

- Dodatkowe zalecenia dotyczące zastosowania jednej z dwóch ww. procedur znajdują się w kolejnych pkt. SIWZ.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń w budynku przyspieszacza nr 3 w Białostockim Centrum Onkologii na pracownię tomografu komputerowego wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi: modelarnią, dygestorium oraz węzłem sanitarnym.

- Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na:

- wykonaniu niezbędnych prac projektowych, adaptacyjnych, montażowo–instalacyjnych, rozruchowych, specjalistycznych pomiarów, pozwalających uruchomić i stworzyć warunki dla prawidłowej pracy systemu tomografu komputerowego oraz zapewnić bezpieczeństwo dla pacjentów, personelu, osób znajdujących się w sąsiednich pomieszczeniach (na kondygnacji instalacji systemu TK i innych kondygnacjach).

- wykonaniu niezbędnych prac projektowych, adaptacyjnych, montażowo–instalacyjnych, rozruchowych, pozwalających stworzyć warunki dla prawidłowej pracy modelarni wraz z dygestorium oraz pomieszczeń węzła sanitarnego.

- Przedmiot zamówienia szczegółowo opisano w programie funkcjonalno-użytkowym (Załączniku nr 2 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

- Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu, którego dotyczy przedmiot zamówienia. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 16.12.2020 r. godz. 09:00 (zbiórka – Białostockie Centrum Onkologii, ul. Ogrodowa 12, budynek „H” (nr 6) przy portierni). Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesunięcia oraz wyznaczenia dodatkowych terminów wizji lokalnej. Telefon kontaktowy w sprawie wizji lokalnej +48 856 78 41 47 lub+48 793 741 199.

- Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 i 30 Pzp. W dokumentacji projektowej Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można zawrzeć w dokumentacji projektowej dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

W przypadku, gdy Wykonawca zawrze w dokumentacji projektowej odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

Zastosowanie ww. przepisów nie dotyczy wyjątków wskazanych w Załączniku nr 2 do SIWZ w zakresie technologii już stosowanych u Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Wymienione w SIWZ dane dotyczące przedmiotu zamówienia, należy rozumieć jako określenie parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces – należy przyjąć, że wskazane, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, a jednocześnie oznacza to, że Zamawiający dopuszcza złożenie, w tym zakresie, ofert równoważnych (zgodnie z art. 29 ust 3 Pzp).

Ewentualne użycie w opisie przedmiotu zamówienia określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy, jako określenie standardów parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego i służy określeniu klasy i jakości towaru. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe, techniczne i eksploatacyjne nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia odniesiono się do jakikolwiek norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp – należy przyjąć, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym oraz dopuszcza złożenie, w tym zakresie, ofert równoważnych (zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp).

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga, aby nie później niż w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał, na czas trwania umowy osobę lub osoby pełniące czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę.

- Szczegółowy wykaz czynności z zakresu realizacji zamówienia, sposób dokumentowania zatrudnienia osoby lub osób, o których mowa w pkt 9, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określono we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na zasadach określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

IV. Termin wykonania zamówienia.

- Zamawiający wymaga wykonania zamówienia:

- wykonanie prac projektowych – w terminie do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy

- wykonanie robót budowlanych – w terminie do 180 dni od daty zawarcia umowy.

- Skrócenie terminu wykonania zamówienia (równoznacznego z terminem określonym w pkt 1b) stanowi kryterium oceny ofert opisane w pkt XIII SIWZ.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp:

- nie podlegają wykluczeniu,

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

C1) Warunek 1:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi projektowe o łącznej wartości 100.000,00 zł brutto (w tym jedna o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto) obejmujące sporządzenie projektu budowalnego oraz wykonawczego budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu lub adaptacji ogólnobudowlanej obiektów służby zdrowia w zakresie:

- robót konstrukcyjno–budowlanych,

- sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych,

- sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

w tym co najmniej 1 usługę projektową obejmująca zaprojektowanie pomieszczeń dla pracowni tomografii komputerowej.

Zamawiający dopuszcza wykazanie się wykonaniem w każdej z usług mniejszym zakresem niż wskazany powyżej, pod warunkiem wykazania się wykonaniem łącznie całego zakresu w maksymalnie dwóch usługach.

C2) Warunek 2:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowalne o łącznej wartości 1 200 000,00 zł brutto (w tym jedna o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto), w tym: co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą wykonanie pomieszczeń dla pracowni tomografii komputerowej.

C3) Dotyczy Warunku 1 i Warunku 2

C3.1) Zamawiający uzna Warunek 1 i Warunek 2 za spełnione łącznie, kiedy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co najmniej 2 zamówienia o łącznej wartości 1.200.000,00 zł brutto (w tym jedno o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto), w tym: co najmniej 1 zamówienie obejmujące zaprojektowanie i wykonanie pomieszczeń dla pracowni tomografii komputerowej,

C3.2) Zamawiający uzna Warunek 1 i Warunek 2 za spełnione łącznie, kiedy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

- w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co najmniej 1 zamówienie, obejmujące wykonanie prac projektowych w zakresie określonym w opisie Warunku 1 (pkt C1.a-c),

- co najmniej 1 robotę budowlaną,

- co najmniej 1 usługę projektową obejmującą sporządzenie projektu budowalnego oraz wykonawczego budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu lub adaptacji ogólnobudowlanej obiektów służby zdrowia w zakresie określonym w opisie Warunku 1 (pkt C1.a-c),

o łącznej wartości 1.200.000,00 zł brutto, przy czym Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się wykonaniem co najmniej jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto, o których mowa w pkt a) i b) oraz co najmniej jedną usługą projektową o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto, o których mowa w pkt a) i c),

w tym:

- w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co najmniej 1 zamówienie obejmujące zaprojektowanie pomieszczeń dla pracowni tomografii komputerowej,

lub

- co najmniej 1 usługę projektową obejmującą zaprojektowanie wykonanie pomieszczeń dla pracowni tomografii komputerowej.

oraz

- w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co najmniej 1 zamówienie obejmujące wykonanie pomieszczeń dla pracowni tomografii komputerowej,

lub

- co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą wykonanie pomieszczeń dla pracowni tomografii komputerowej.

C3) Warunek 3:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zamierza skierować do realizacji zamówienia, tj.:

- min. 1 osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń,

- min. 1 osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowalne o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń,

- min. 1 osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowalne w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

- min. 1 osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowalne o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,

- min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji Głównego Projektanta, posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która wykonała, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 usługi projektowe obejmujące projekt budowalny i wykonawczy w zakresie branży architektonicznej, dla budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu lub adaptacji ogólnobudowlanej obiektów służby zdrowia, w tym co najmniej 1 usługę projektową, obejmującą zaprojektowanie pomieszczeń dla pracowni tomografii komputerowej,

- min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji Projektanta branży konstrukcyjno–budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń, która wykonała, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 usługi projektowe obejmujące projekt budowalny i wykonawczy w zakresie branży konstrukcyjno–budowalnej, dla budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu lub adaptacji ogólnobudowlanej obiektów służby zdrowia, w tym co najmniej 1 usługę projektową, obejmującą zaprojektowanie pomieszczeń dla pracowni tomografii komputerowej,

- min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji Projektanta branży saniktarnej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która wykonała, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 usługi projektowe obejmujące projekt budowalny i wykonawczy w zakresie branży sanitarnej dla budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu lub adaptacji ogólnobudowlanej obiektów służby zdrowia, w tym co najmniej 1 usługę projektową, obejmującą zaprojektowanie pomieszczeń dla pracowni tomografii komputerowej,

- min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji Projektanta branży elektrycznej i elektroenergetycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która wykonała w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 usługi projektowe obejmujące projekt budowalny i wykonawczy w zakresie branży elektrycznej, dla budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu lub adaptacji ogólnobudowlanej obiektów służby zdrowia, w tym co najmniej 1 usługę projektową, obejmującą zaprojektowanie pomieszczeń dla pracowni tomografii komputerowej,

- min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji Projektanta branży telekomunikacyjnej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, która wykonała w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 usługi projektowe obejmujące projekt budowalny i wykonawczy w zakresie branży telekomunikacyjnej, dla budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu lub adaptacji ogólnobudowlanej obiektów,

- min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji technologa medycznego, która wykonała w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 wdrożone lub przyjęte do realizacji projekty technologii medycznej obejmujące swoim zakresem wykonanie kompleksowego projektu technologii medycznej obiektów służby zdrowia.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.) Dopuszcza się odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 t.j. ze zm.).

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykaże, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- W sytuacji, w której Zamawiający określił w pkt 1.2.B i C warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca może w celu potwierdzenia ich spełniania, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne):

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- Przy zastosowaniu przez Wykonawcę procedury tradycyjnej: pełnomocnictwo, którego treść powinna dokładnie określać zakres umocowania, w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) należy złożyć wraz z ofertą,

Przy zastosowaniu przez Wykonawcę procedury elektronicznej: pełnomocnictwo, którego treść powinna dokładnie określać zakres umocowania, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na podstawie art. 10a. ust. 5 Pzp), należy dołączyć do oferty, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum,

- odpowiednio do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy dotyczące Wykonawcy,

- warunki określone w pkt 1.2 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie (za wyjątkiem warunku określonego w pkt. 1.2 c (jeżeli został określony przez Zamawiającego) – tj. wykazane przez Wykonawców doświadczenie w zakresie krotności realizacji danego zamówienia nie podlega sumowaniu),

- składając oświadczenia jak również wypełniając inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów występujących wspólnie, z zastrzeżeniem punktu f,

- w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) należy wskazać adres poczty elektronicznej (email) do komunikacji z Zamawiającym.

- Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, firm podwykonawców oraz wartości lub procentowej części zamówienia jaka zostanie powierzona, na lub według Załącznika nr 4 do SIWZ.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

- Przy zastosowaniu przez Wykonawcę zasad procedury tradycyjnej: aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

- Przy zastosowaniu przez Wykonawcę zasad procedury elektronicznej: aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt,

- Złożenie oświadczenia wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

- po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę elektronicznego oświadczenia, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

- oświadczenie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy dołączyć do oferty, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum,

- oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie, składane na formularzu oświadczenia powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1.1 i 1.2 będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie z pkt V.2 SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt V.1 SIWZ.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1.1 przy zastosowaniu przez Wykonawcę zasad procedury tradycyjnej lub oświadczenia, o których mowa w pkt 1.2, przy zastosowaniu przez Wykonawcę zasad procedury elektronicznej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt V.1.2 (w sytuacji, w której Zamawiający je określił) oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 1.1 i 1.2 w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli oświadczenie, o którym mowa powyżej, jest wymagane, Zamawiający udostępni wzór oświadczenia na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacjami, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą, zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp, zamieszczoną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy”. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą, zawierającego w swojej treści określenie np.: „z Wykonawcami, którzy złożyli oferty” jest niewłaściwe, gdyż odnosi się do sytuacji niemożliwej do przewidzenia przez Wykonawcę na etapie składania ofert. Wykonawca zgodnie ze stanowiskiem UZP może wraz z ofertą złożyć oświadczenie o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej.

- Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów (jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, to muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski):

- oświadczeń Wykonawcy zawartych w Załączniku nr 4 do SIWZ,

- wykazu osób (z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 6 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – spełniających warunki określone w rozdziale V.1.2.C SIWZ.

- wykazu usług (z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 7 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,

- wykazu robót budowlanych (z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 7 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt VI.3, złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą, zostaną uznane za złożone zgodnie z trybem art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp.

Każdy z dokumentów wymienionych w pkt VI.2 i VI.3 powinien być złożony zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie dokumentów stosuje się odpowiednio § 7 Rozporządzenia w sprawie dokumentów.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Przy zastosowaniu przez Wykonawcę zasad procedury tradycyjnej:

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188, t.j. ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zamawiający zaleca, aby w tytule wiadomości przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, Wykonawca zamieścił dane identyfikujące postępowanie np. numer referencyjny postępowania. Adres poczty elektronicznej do komunikacji z Zamawiającym: zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl .

W związku ze stanem epidemii w Polsce Zamawiający zaleca komunikowanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego podany powyżej.

- Za datę wpływu dokumentu do Zamawiającego uznaję się datę otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną, a za datę otrzymania dokumentu przez Wykonawcę, uznaję się datę wysłania przez Zamawiającego wiadomości pocztą elektroniczną.

- Przy zastosowaniu przez Wykonawcę zasad procedury elektronicznej:

- Informacje ogólne.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl oraz miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal Zamawiający zaleca komunikację przy użyciu poczty elektronicznej.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

- Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na miniPortalu (na Liście wszystkich postępowań: identyfikator, a w Szczegółach postępowania: identyfikator i klucz). Identyfikator i link do klucza dostępne są również na stronie internetowej Zamawiającego wraz z dokumentacją postępowania.

- Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, email: zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl . Za datę wpływu dokumentu do Zamawiającego uznaję się datę otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną, a za datę otrzymania dokumentu przez Wykonawcę uznaję się datę wysłania przez Zamawiającego wiadomości pocztą elektroniczną.

- We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym postępowania lub numerem ogłoszenia (BZP) lub identyfikator postępowania.

- Zamawiający zaleca składanie dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt a adres e-mail.

- Zamawiający i Wykonawca zamiast komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą komunikować się za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz w Rozporządzeniu w sprawie dokumentów.

- Zaleca się aby pliki z dokumentami przekazywanymi drogą elektroniczną oznaczone były nazwami dokumentów, które zawierają.

- Wykonawca, na podstawie art. 38 Pzp, może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w sposób określony w pkt 1 lub w pkt. 2. Do wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej zaleca się załączyć wersję edytowalną tego wniosku. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ (bez wskazania źródła zapytania) i zamieszczona na stronie internetowej BCO.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu (w tym oferty) na wniosek. Wnioskodawca wskazuje we wniosku zakres informacji, o której udostępnienie wnioskuje. Zamawiający ustali sposób i formę udostępnienia, z uwzględnieniem przepisów § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016, poz. 1128).

- W sprawie procedury przetargowej należy porozumiewać się z Działem Zamówień Publicznych Białostockiego Centrum Onkologii, w godzinach 07:45-14:45 (poniedziałek-czwartek) i 07:45-13:25 (piątek), tel. +48 856 64 67 08 i +48 856 78 41 08. Osoby do kontaktu: Adam Piszczatowski (Kierownik), Andrzej Klimczuk, Krzysztof Gut i Julita Krejza.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

- Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Kwoty wadium 9.000,00 zł.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, t.j. ze zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski Spółka Akcyjna nr 83 1020 1332 0000 1402 1131 9375 z dopiskiem na przelewie, umożliwiającym przypisanie wpłaconej kwoty wadium do niniejszego postępowania, np.: „Wadium w postępowaniu DZP.261.25.2020”.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za zachowanie terminu do wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu, uważa się wpływ wadium na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie jak wyżej.

- Z treści gwarancji i poręczeń powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wniesione zarówno przez jednego Wykonawcę w pełnej wysokości, jak również wspólnie przez wszystkich Wykonawców.

- Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza, dokument potwierdzający wniesienie wadium został złożony wraz z ofertą.

- Wadium w formie niepieniężnej (wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach) Wykonawca przy zastosowaniu przez Wykonawcę zasad składania ofert w ramach procedury tradycyjnej wnosi w oryginale, przy zastosowaniu przez Wykonawcę zasad składania ofert w ramach procedury elektronicznej wnosi w oryginale w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji).

- Dokument wniesienia wadium w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy dołączyć do oferty a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum.

- Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.

- Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 Pzp.

IX. Termin związania ofertą.

- Składający ofertę w niniejszym postępowaniu pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 3, mają zastosowanie przepisy art. 85 Pzp.

X. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.

- Informacje ogólne.

  - UWAGA! Zamawiający zaleca złożenie oferty (w tym ewentualne złożenie zmiany oferty lub przesłanie informacji o wycofaniu oferty) oraz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą w postaci elektronicznej zgodnie z procedurą elektroniczną określoną w pkt 2.B.

  - UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza składania oferty (w tym składania zmiany oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą) przez jednego Wykonawcę w obu formach jednocześnie, zarówno w sposób tradycyjny jak i w postaci elektronicznej. Niezastosowanie się do powyższej uwagi skutkuje sankcją określonej w pkt. d.

  - Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

  - Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w przypadku składania oferty wspólnej. Wykonawca, który przedłoży lub będzie partycypował w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone.

  - Oferta z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia zwrotów obcojęzycznych w ofercie, o ile są nazwami własnymi lub nie posiadają powszechnie używanego odpowiednika w języku polskim.

  - Oferta oraz oświadczenia powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy powinno wynikać z dokumentu rejestrowego Wykonawcy lub z pełnomocnictwa podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania.

  - Osoba działająca w oparciu o pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w danej procedurze zamówienia publicznego, przedłoży wraz z ofertą jego oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pełnomocnictwo to w swej treści musi jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

  - Poprawek w tekście oferty należy dokonać poprzez skreślenie błędnej informacji (danych) i podanie nowej w sposób czytelny oraz opatrzenie jej parafą osoby uprawnionej (np. podpisującej ofertę).

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.

  - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2019 r. poz. 1010, t.j. ze zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Informacje zastrzeżone zgodnie z ww. prawem, nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

- Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Pzp,

- Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie,

- Sposób złożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podano w pkt. 2.

- Informacje szczegółowe.

- Przy zastosowaniu przez Wykonawcę zasad procedury tradycyjnej:

- Ofertę należy złożyć na lub według formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ).

- Do oferty należy dołączyć:

- wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w pkt VI.1.1 SIWZ,

- pełnomocnictwa, o których mowa w pkt X.1.g i V.5.b SIWZ.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, o których mowa w pkt 1.j, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać zebrane w odrębny zbiór i opatrzone napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

- Ofertę należy złożyć w zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. w kopercie), zaadresowanym do Zamawiającego według poniższego wzoru:

(pełna nazwa i adres Wykonawcy) Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok OFERTA w przetargu nieograniczonym na wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku przyspieszacza nr 3 w Białostockim Centrum Onkologii na pracownię tomografu komputerowego wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi numer referencyjny: DZP.261.25.2020 nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert

- Przy zastosowaniu przez Wykonawcę zasad procedury elektronicznej:

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

- Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych np.: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .xps, .odt, .ods i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.

- Oferta nie może być złożona przy użyciu poczty elektronicznej Zamawiającego.

- UWAGA! Złożenie oferty na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jej złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344, t.j. ze zm.).

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, o których mowa w pkt X.1.j, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku opatrzonym nazwą „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum.

- Ofertę należy złożyć na lub według formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ).

- Do oferty należy dołączyć:

- wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w pkt VI.1.2 SIWZ,

- pełnomocnictwa, o których mowa w pkt X.1.g i V.5.b SIWZ.

- Oferta, oświadczenia (formularze, załączniki) składane wraz z ofertą muszą być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez właściwe osoby ze względu na rodzaj dokumentu (odpowiednio Wykonawca, członek konsorcjum, podmiot na którego zasoby Wykonawca się powołuje, reprezentant banku lub ubezpieczyciela, notariusz itp.).

- Ofertę wraz z plikami składanymi wraz z ofertą należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. ZIP). Zaleca się zweryfikowanie podpisów elektronicznych dokumentów zawartych w archiwum.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Przy zastosowaniu przez Wykonawcę zasad procedury tradycyjnej:

  - Miejsce składania ofert – ofertę, oznakowaną zgodnie z pkt X.2.A.4 SIWZ, należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych BCO w godzinach pracy Działu Zamówień Publicznych określonych w pkt VII.6 SIWZ.

Z uwagi na ograniczenia w dostępności budynków Zamawiającego, w związku ze stanem epidemii w Polsce, zaleca się złożenie oferty do rąk własnych pracownika Działu Zamówień Publicznych w Portierni Budynku H. W celu odbioru oferty przez pracownika Działu Zamówień Publicznych, wymaga się powiadomienia telefonicznego pracownika Działu Zamówień Publicznych (bezpośrednio – patrz pkt VII.6 SIWZ lub za pośrednictwem pracownika Portierni) o konieczności odbioru oferty w Portierni Budynku H.

- Przy zastosowaniu przez Wykonawcę zasad procedury elektronicznej:

- Miejsce składania ofert – zgodnie z pkt. X.2.B.1 SIWZ

- Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji wspomagającej miniPortal (szyfrowanie/deszyfrowanie), dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie za pomocą klucza prywatnego i rozpakowanie archiwum (np. ZIP).

- Termin składania ofert – nie później niż w dniu 28.12.2020 r. do godz. 11:00.

Uwaga: 24.12.2020 r. jest w BCO dniem wolnym od pracy!!

- Termin i miejsce otwarcia ofert – w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 11:30, w Dziale Zamówień Publicznych BCO.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed upływem terminu otwarcia ofert, w przypadku nieprawidłowego, innego niż podano w pkt X.2.A.4 SIWZ, oznakowania oferty.

- Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone na zasadach określonych w Pzp.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana oferty wymaga zachowania formy takiej jaka została zastosowana przy składaniu oferty (zgodnie z procedurą tradycyjną lub zgodnie z procedurą elektroniczną przy użyciu formularza zmiany oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu).

- Zamawiający uzna ofertę za wycofaną pod warunkiem, że otrzyma powiadomienie o wycofaniu z zachowaniem formy określonej w pkt VII.1 SIWZ przy zastosowaniu przez Wykonawcę zasad składania ofert w ramach procedury tradycyjnej lub otrzyma formularz wycofania oferty dostępny na ePUAP i udostępniony również na miniPortalu przy zastosowaniu przez Wykonawcę zasad składania ofert w ramach procedury elektronicznej. Powiadomienie o wycofaniu oferty lub przesłanie formularza wycofania oferty nie odnosi skutku jeżeli nastąpi po terminie składania ofert.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Cenę w ofercie przetargowej należy podać cyfrą jako cenę brutto w zł. Cenę należy wyliczyć przy pomocy formularza ofertowego (Załącznika nr 1 do SIWZ), zgodnie ze sposobem obliczenia ceny podanym w pkt 2, z uwzględnieniem kosztów wymienionych w pkt 3.

- Sposób obliczenia ceny na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ):

  - cenę netto, dla każdej pozycji, należy wpisać z dokładnością do 1 grosza,

  - stawkę podatku od towarów i usług, należy wpisać cyfrą np. 23,

  - cenę brutto, dla każdej pozycji, obliczyć zgodnie ze schematem poniżej:

Cena brutto (zł) = Cena netto (zł) + Podatek VAT (zł)

Podatek VAT = Cena netto x (VAT(%)/100). Otrzymaną wartość zaokrąglić do pełnych groszy.

  - Cena brutto oferty jest sumą cen brutto poszczególnych pozycji.

- Cenę ofertową stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, które ma obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia określony w SIWZ, zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, uwzględniać wszelkie pozostałe koszty, np. podatki i inne opłaty, oraz uwzględniać ewentualne upusty i rabaty.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

| LP. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60% |
| 2 | Termin wykonania zamówienia | 20% |
| 3. | Doświadczenie projektanta | 20% |

Ad 1: Cena.

Punkty przyznane badanej ofercie w kryterium „Cena”, zostaną obliczone wg wzoru:

najniższa cena (brutto) w ofertach x 100 x 60% cena (brutto) w badanej ofercie

Ad 2: Termin wykonania zamówienia.

- Punkty przyznane badanej ofercie w kryterium „Termin wykonania zamówienia” (z zastrzeżeniem pkt 2), zostaną obliczone wg wzoru:

najkrótszy termin wykonania zamówienia w ofertach x 100 x 20% termin wykonania zamówienia w badanej ofercie

- W przypadku braku deklaracji terminu wykonania zamówienia na formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował 180 dniowy termin wykonania zamówienia, a jego oferta uzyska odpowiednią ilość punktów, zgodnie ze wzorem powyżej.

Ad 3: Doświadczenie projektanta.

- W kryterium „Doświadczenie projektanta” można uzyskać punkty, które będą sumą poszczególnych punktów uzyskanych zgodnie z oceną punktową i na zasadach określonych w pkt 2, 3, 4, 5 i 6 na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (pkt. 3 Załącznika nr 1 do SIWZ).

- Ocena doświadczenia wskazanego projektanta w specjalności architektonicznej.

Za opracowanie w okresie ostatnich 5 lat projektów (obejmujących projekt budowlany i wykonawczy) w zakresie branży architektonicznej dla budowy lub rozbudowy lub przebudowy obiektu służby zdrowia:

- dwóch projektów – 2 pkt,

- trzech projektów – 3 pkt,

- czterech i więcej projektów – 4 pkt;

- Ocena doświadczenia wskazanego projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:

Za opracowanie w okresie ostatnich 5 lat projektów (obejmujących projekt budowlany i wykonawczy) w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej dla budowy lub rozbudowy lub przebudowy obiektu służby zdrowia:

- dwóch projektów – 2 pkt,

- trzech projektów – 3 pkt,

- czterech i więcej projektów – 4 pkt;

- Ocena doświadczenia wskazanego projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych:

Za opracowanie w okresie ostatnich 5 lat projektów (obejmujących projekt budowlany i wykonawczy) w zakresie branży sanitarnej dla budowy lub rozbudowy lub przebudowy obiektu służby zdrowia:

- dwóch projektów – 2 pkt,

- trzech projektów – 3 pkt,

- czterech i więcej projektów – 4 pkt;

- Ocena doświadczenia wskazanego projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych:

Za opracowanie w okresie ostatnich 5 lat projektów (obejmujących projekt budowlany i wykonawczy) w zakresie branży elektrycznej dla budowy lub rozbudowy lub przebudowy obiektu służby zdrowia:

- dwóch projektów – 2 pkt,

- trzech projektów – 3 pkt,

- czterech i więcej projektów – 4 pkt;

- Ocena doświadczenia osoby wskazanej do pełnienia funkcji technologa medycznego:

Za opracowanie w okresie ostatnich 5 lat wdrożonych lub przyjętych do realizacji projektów technologii medycznej obejmujących swoim zakresem wykonanie kompleksowego projektu technologii medycznej obiektów służby zdrowia:

- dwóch projektów – 5 pkt,

- trzech projektów – 8 pkt,

- czterech i więcej projektów – 10 pkt;

- Punkty przyznane badanej ofercie w kryterium „Doświadczenie projektanta”, zostaną obliczone wg wzoru:

liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę x 100 x 20% największa liczba punktów uzyskanych w ofertach

- W przypadku braku wykazania w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) ocenianego doświadczenia projektanta, oferta Wykonawcy otrzyma w danym kryterium najmniejszą przewidywaną liczbę punktów.

Ocena końcowa oferty, to suma punktów przyznanych ofercie w poszczególnych kryteriach.

W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione, po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie później niż na 2 dni robocze przed zawarciem umowy, dokonał z Zamawiającym uzgodnień harmonogramu rzeczowo–finansowego wykonania poszczególnych prac i przedłożył do zatwierdzenia Zamawiającemu.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie później niż na 2 dni robocze przed zawarciem umowy, dostarczył Zamawiającemu kosztorysy uproszczone.

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z pkt. XV SIWZ.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016, poz. 359 z poźn. zm.)

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 Pzp.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

- W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji (lub poręczeń), gwarancja (lub poręczenie) powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji), poręczyciela (instytucji udzielającej poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem (zgodnie z art. 147 ust. 2 Pzp),

- kwotę gwarancji/poręczenia,

- termin ważności gwarancji/poręczenia,

- bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty zabezpieczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,

- termin zapłaty kwoty zabezpieczenia, na rzecz Zamawiającego do 30 dni od dnia pisemnego żądania zapłaty kwoty zabezpieczenia,

- określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- Warunki i termin zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

XVI. Wzór umowy.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

XVIII. Informacje pozostałe.

- Termin płatności określono we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

- Zapisy dotyczące dopuszczalności zmiany umowy (zgodnie z art. 144 Pzp) zawarte są we wzorze umowy (Załączniki nr 5 do SIWZ).

XIX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, adres: ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok,

- Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych - Inspektorem ochrony danych osobowych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iodo@onkologia.bialystok.pl ),

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią określoną w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ).

XX. Załączniki do SIWZ.

- Załącznik nr 1	– Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2	– Program funkcjonalno-użytkowy

- Załącznik nr 3	– Wzór oświadczeń dot. art. 25a ust. 1 Pzp

- Załącznik nr 4	– Wzór oświadczeń Wykonawcy

- Załącznik nr 5	– Wzór umowy

- Załącznik nr 5.1	– Załącznik do wzoru umowy

- Załącznik nr 6	– Wykaz osób

- Załącznik nr 7	– Wykaz usług i robót budowlanych

(podpis Kierownika Zamawiającego)