## Arkusz
Nazwa Wykonawcy: ...........................................
ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ:
Niniejszy Załącznik zawiera formuły programu Excel, uwzględniające zasady obliczenia ceny oferowanej pozycji, zgodnie z instrukcją wskazaną poniżej.
Instrukcja obliczenia ceny oferowanej pozycji:
a) cenę jednostkową brutto (zł) pozycji należy wpisać do formularza cenowego z dokładnością do 1 grosza (kolumna 7),
b) stawkę podatku od towarów i usług, w kolumnie 8 - VAT (%), należy wpisać cyfrą np. 5, 8, 23,
c) cenę brutto pozycji należy obliczyć: Cena brutto (zł) (kolumna 9) = Ilość (kolumna 6) x Cena jednostkowa brutto (zł) (kolumna 7).
Nr gr. | Nr poz. | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Producent | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | VAT (%) | Cena brutto (zł) | Wadium
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
E1 |  | Zamknięty system pobierania krwi (wszystkie elementy w grupie muszą być jednego producenta i kompatybilne z aparatami COBAS, SYSMEX i ACL TOP używanymi przez zamwiającego ) 1. Pobieranie krwi metodą aspiracyjno-próżniową. 2. Próbówko-strzykawki systemu zamkniętego powinny gwarantować całkowitą ochronę przed kontaktem z krwią. 3. Próbówko-strzykawki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, nietłukącego i niełamliwego. 4. Próbówko-strzykawki powinny być zakręcane korkiem, gwarantującym absolutną szczelność w każdym położeniu i transporcie, z możliwością ponownego zamknięcia próbki (bez konieczności zakupu dodatkowych korków) oraz w celu uniknięcia efektu aerozolowego. 5. Igły w ww. systemie powinny być połączone na stałe z multiadapterem zaopatrzonym w wentyl zapobiegający wyciekaniu krwi w momencie wymiany próbówko-strzykawki w czasie pobierania krwi. 6. Całość powinna być wykonana z tworzywa nadającego się do utylizacji bez uprzedniego moczenia w środkach dezynfekcyjnych.
Strzykawko-próbówka 4,9-5,0 ml, śr. 13 mm, wys. 90 mm.
| 1 |  |  | szt. | 160500 |  |  | 0
Strzykawko-próbówka biochemia 5,0-5,5 ml, śr. 15 mm, wys. 75 mm.
| 2 |  |  | szt. | 200 |  |  | 0
Strzykawko-próbówka morfologia 2,7-3,0 ml, śr. 11 mm, wys. 66 mm.
| 3 |  |  | szt. | 142500 |  |  | 0
Strzykawko-próbówka układ krzepnięcia cytrynian 3,0-3,5 ml, śr, 11, wys. 66.
| 4 |  |  | szt. | 37500 |  |  | 0
Strzykawko-próbówka OB cytrynian 2,0-2,5 ml.
| 5 |  |  | szt. | 2400 |  |  | 0
Igły z adapterem, bezpieczne, śr. 0,7 mm.
| 6 |  |  | szt. | 37500 |  |  | 0
|  | Igły z adapterem, bezpieczne, śr. 0,8 mm. | [6 empty] | 4000
| 7 |  |  | szt. | 144000 |  |  | 0
Igły z adapterem, bezpieczne, śr. 0,9 mm.
| 8 |  |  | szt. | 200 |  |  | 0
Pipety (rurki) do OB jednorazowe.
| 9 |  |  | szt. | 400 |  |  | 0
Strzykawko-probówka do moczu.
| 10 |  |  | szt. | 8000 |  |  | 0
Adapter membranowy.
| 11 |  |  | szt. | 2500 |  |  | 0
Multiadapter.
| 12 |  |  | szt. | 10000 |  |  | 0
Motylki z drenem do 80 mm, śr. 0,6.
| 13 |  |  | szt. | 400 |  |  | 0
Motylki z drenem do 80 mm, śr 0,9.
| 14 |  |  | szt. | 200 |  |  | 0
Motylki z drenem do 80 mm, śr 0,8.
| 15 |  |  | szt. | 7000 |  |  | 0
Strzykawko-probówka 2 ml do gazometrii pakowana pojedynczo ze znacznikiem na 1 i 2 ml.
| 16 |  |  | szt. | 8100 |  |  | 0
Filtr odpowietrzający do gazymetrii.
| 17 |  |  | szt. | 5700 |  |  | 0
Strzykawko-probówka do oznaczenia liczby trombocytów w różnicowaniu małopłytkowości.
| 18 |  |  | szt. | 200 |  |  | 0
Probówka z 500 μl związku hemolizującego z 20 μl kapilarą end-to end w worku.
| 19 |  |  | szt. | 10800 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E1 |  | 0
E2 |  | Kaniule dożylne bezpieczne wykonane z biokompatybilnego poliuretanu zmniejszającego ryzyko wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył, z dodatkowym portem do wstrzyknięć, z samodomykającym się korkiem portu, min. 4 paski kontrastujące w promieniach RTG, możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Kaniula posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Igła z zabezpieczeniem w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w konstrukcję eliminującą ekspozycję personelu na krew po wycofaniu igły z naczynia żylnego. Kaniula pozbawiona ostrych elementów w mechanizmie zabezpieczającym, chroniącym użytkownika przed przypadkowym zakłuciem, zachlapaniem krwią oraz uniemożliwiającym powtórne użycie kaniuli. Nie dopuszcza się kaniuli, których zabezpieczenie nie zamyka w pełni ostrza i światła igły i z których z systemu wprowadzającego (igła wiodąca) wycieka krew . Wszystkie elementy w grupie muszą być jednego producenta.
rozmiar 14 G
| 20 |  |  | szt. | 800 |  |  | 0
rozmiar 16 G
| 21 |  |  | szt. | 1000 |  |  | 0
rozmiar 17 G
| 22 |  |  | szt. | 50 |  |  | 0
rozmiar 18 G
| 23 |  |  | szt. | 4500 |  |  | 0
rozmiar 20 G, przepływ 62-75 ml/min.
| 24 |  |  | szt. | 36900 |  |  | 0
|  | rozmiar 22 G, przepływ 35-45 ml/min. | [6 empty] | 4300
| 25 |  |  | szt. | 83400 |  |  | 0
rozmiar 24 G
| 26 |  |  | szt. | 50 |  |  | 0
Kranik trójdrożny z koreczkami zwykły, z możliwością podaży tłuszczy i leków silnie działających, z barwnym oznaczeniem linii, pakowany pojedynczo, sterylny.
| 27 |  |  | szt. | 5000 |  |  | 0
Kranik trójdrożny z koreczkami, z możliwością podaży tłuszczy i leków silnie działających, z przedłużaczem 10 cm, przedłużacz bez DEHP, z barwnym oznaczeniem linii, sterylny, pakowany pojedynczo.
| 28 |  |  | szt. | 6900 |  |  | 0
Kranik trójdrożny z koreczkami, z możliwością podaży tłuszczy i leków silnie działających, z przedłużaczem 7 cm, dren bez DEHP, z dodatkowym portem do iniekcji, z barwnym oznaczeniem linii, sterylny, pakowany pojedynczo.
| 29 |  |  | szt. | 1950 |  |  | 0
Bezigłowy zawór dostępu naczyniowego, port bezigłowy, przezroczysty z silikonową membraną, o prostym torze przepływu min. przepływ 525 ml/min., możliwość stosowania przy MR (bez mechanicznych części wewnętrznych), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-Lock.
| 30 |  |  | szt. | 9000 |  |  | 0
Jednokierunkowa zastawka dostępu naczyniowego, zawór mechaniczny z zastawką silikonową, przezroczysta, o przepływie 250 ml/min, bez lateksu, bez DEHP.
| 31 |  |  | szt. | 36000 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E2 |  | 0
E3 |  | Hydrożel do leczenia ran , zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer(188) 1% tuba o pojemności 30g
| 32 |  |  | szt. | 45 |  |  | 0
Hydrożel do leczenia ran , zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer(188) 1% tuba o pojemności 100g
| 33 |  |  | szt. | 45 |  |  | 0 | 40
Maśc do leczenia ran na bazie wyciagu z żywicy swierku norweskiego zawierająca kwasy abietynowy , pimarowy,palustrowy i lignany , tubka 15 g
| 34 |  |  | szt. | 45 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E3 |  | 0
E4 |  | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku , łyżeczki owalne z okienkiem, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych , osłonka bezpieczna szara dla kanałów biopsyjnych endoskopów , długość narzędzia 1550 mm , max. średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9 mm, min. średnica kanału roboczego 2,0 mm , w opakowaniu zbiorczym każde szczypce (sterylizowane metodą promieniowania gamma) zapakowane oddzielnie w sterylne pakiety . | [6 empty] | 400
| 35 |  |  | szt. | 1440 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E4 |  | 0
E5 |  | Nasadka na butelkę ( bez części metalowych) umożliwiająca bezpośrednie przemieszczenie leku z fiolki do pojemnika , która umozliwia bezpieczne przygotowanie leku ( kompatybilne z opakowaniami typu Ecoflac , używanymi przez zamawiającego ) | [6 empty] | 150
| 36 |  |  | szt. | 8000 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E5 |  | 0
E6 |  | Podkłady ginekologiczne chłonne z folią rozmiar 34 cm x 9 cm , pozwalające na sterylizację parą wodną pakowane po 10 szt
| 37 |  |  | op. | 300 |  |  | 0
|  | Kompres gazy jałowej 17- nitkowej 8 warstw , 10x 100 cm , z nitką RTG i tasiemka , sterylizowany parą wodną , zapakowany w torebke foliowo- papierową , opatrzony etykietą z dwoma metakami samoprzylepnymi , informującymi o kodzie wyrobu , serii , dacie wazności , opakowanie a 5 szt | [6 empty] | 1000
| 38 |  |  | op. | 7000 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E6 |  | 0
E7 |  | Jednorazowy zestaw ambulatoryjny do zdejmowania szwów w opakowaniu typu twardy blister, zaopatrzony w etykietę z dwoma metkami informującymi o kodzie wyrobu , serii , dacie ważności oraz o wytwórcy. Skład zestawu: a) 3 x tampon włókninowy (tupfer), wielkość śliwki; b) 1 x pęseta anatomiczna metalowa, 12 cm; c) 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm; d) 1 x ostrze — skalpel, 6,5 cm (zapakowane). | [6 empty] | 50
| 39 |  |  | zestaw | 960 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E7 |  | 0
E8 |  | Pieluchomajtki dla dorosłych do stosowania przy cięzkiej inkontynencji moczu i kału, anatomiczny kształt, podwójny wkład chłonny z absorbentem , zabezpieczony przed przesuwaniem , paroprzepuszczalne (oddychające) na całej powierzchni, powłoka zewnętrzna i wewnętrxzna włokninowa, co najmniej dwie pary przylepcorzepów umożliwiających wielokrotne zapinanie i odpinanie, co najmniej jeden elastyczny ściągacz taliowy, elastyczne ściągacze udowe, elastyczne falbanki wewnętrzne zabezpieczające przed przeciekaniem (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), wskażnik wilgotności w postaci co najmniej jednego barwnego paska zmieniającego kolor pod wpływem moczu , bezlateksowe.
obwód pasa co najmniej 110 cm, minimalna chłonnośc co najmniej 2300g
| 40 |  |  | szt. | 3300 |  |  | 0 | 200
obwód pasa co najmniej 140 cm, minimalna chłonnośc co najmniej 2600g
| 41 |  |  | szt. | 6000 |  |  | 0
obwód pasa co najmniej 160 cm, minimalna chłonnośc co najmniej 2600g
| 42 |  |  | szt. | 9000 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E8 |  | 0
E9 |  |  | Wszystkie elektrody i kaniule w grupie muszą być kompatybilne z generatorem NT2000IX (używanym przez Zamawiającego)
Elektroda neutralna do generatora RF NT2000iX (używanego przez Zamawiającego), jednorazowa, referencyjna, wyposażona w zatopiony w strukturę elektrody przewód umożliwiający bezpośrednie podłączenie do generatora
| 43 |  |  | szt. | 600 |  |  | 0
Elektroda RF wielorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego), kompatybilna z kaniulami prostymi RF opisanymi poniżej ,wyposażona w czujnik umieszczony w trzonie elektrody, automatycznie walidujący zgodność elektroda-kaniula.Długość części aktywnej 50 mm.
| 44 |  |  | szt. | 5 |  |  | 0
Elektroda RF wielorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego), kompatybilna z kaniulami prostymi RF opisanymi poniżej ,wyposażona w czujnik umieszczony w trzonie elektrody, automatycznie walidujący zgodność elektroda-kaniula.Długość części aktywnej 100 mm.
| 45 |  |  | szt. | 15 |  |  | 0
Elektroda RF wielorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego), kompatybilna z kaniulami prostymi RF opisanymi poniżej ,wyposażona w czujnik umieszczony w trzonie elektrody, automatycznie walidujący zgodność elektroda-kaniula.Długość części aktywnej 150 mm.
| 46 |  |  | szt. | 5 |  |  | 0
Kaniula prosta RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock Rozmiar 50 mm, 22G, długość części odizolowanej: 5 mm.
| 47 |  |  | szt. | 10 |  |  | 0
Kaniula prosta RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock Rozmiar 50 mm, 22G, długość części odizolowanej: 10mm
| 48 |  |  | szt. | 100 |  |  | 0
Kaniula prosta RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock Rozmiar 100 mm, 20G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 49 |  |  | szt. | 60 |  |  | 0
Kaniula prosta RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock Rozmiar 100 mm, 20G, długość części odizolowanej: 5 mm.
| 50 |  |  | szt. | 80 |  |  | 0
Kaniula prosta RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock Rozmiar 100 mm, 22G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 51 |  |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 2500
Kaniula prosta RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock Rozmiar 100 mm, 18G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 52 |  |  | szt. | 90 |  |  | 0
Kaniula prosta RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock Rozmiar 150 mm, 20G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 53 |  |  | szt. | 30 |  |  | 0
Kaniula prosta RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock Rozmiar 150 mm, 20G, długość części odizolowanej: 5 mm.
| 54 |  |  | szt. | 20 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 50 mm, 22G, długość części odizolowanej: 5 mm.
| 55 |  |  | szt. | 30 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 100 mm, 20G, długość części odizolowanej: 5 mm.
| 56 |  |  | szt. | 80 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 100 mm, 22G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 57 |  |  | szt. | 5 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 100 mm, 22G, długość części odizolowanej: 5 mm.
| 58 |  |  | szt. | 80 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 100 mm, 20G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 59 |  |  | szt. | 60 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 100 mm, 18G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 60 |  |  | szt. | 250 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 100 mm, 18G, długość części odizolowanej: 5 mm.
| 61 |  |  | szt. | 100 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 150 mm, 20G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 62 |  |  | szt. | 30 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 150 mm, 18G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 63 |  |  | szt. | 50 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E9 |  | 0
E10 |  | Cienkościenne igły do wstrzykiwaczy insuliny, sterylne, wykonane ze stali nierdzewnej, jednorazowego użytku, odporne na zginanie bez względu na kąt wprowadzania leku, kompatybilne do wszystkich typów wstrzykiwaczy. Rozmiary igieł do wstrzykiwacza do insuliny: 0,33 x 12 mm, 0,33 x 12,7 mm, 0,30 x 8 mm, 0,25 x 6 mm. Typu Micro fine+ Microlancet lub równoważne. | [6 empty] | 5
| 64 |  |  | szt. | 3600 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E10 |  | 0
E11 |  | Osłona na kończynę, sterylna, z folii polietylenowej, barierowej dla mikroorganizmów i odpornej na uszkodzenia, o wymiarach 70-75 x 120 cm, waga podstawowa 66 g/m2, pakowana po 2 sztuki.
| 65 |  |  | op. | 1100 |  |  | 0 | 150
[5 empty] | CENA GRUPY | E11 |  | 0
E12 |  | Sterylna foliowa osłona przewodów. Osłona na przewody płaska 8 cm x 120 cm wykonana z folii PE, wyposażona w taśmę klejącą do bezpiecznego zamknięcia, jałowa (sterylizowana radiacyjnie albo tlenkiem etylenu). Pakowana w torebkę papierowo-foliową po 1 szt. | [6 empty] | 15
| 66 |  |  | szt. | 800 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E12 |  | 0
E13 |  | Zestawy wkładowe do podawania kontrastu i roztworu soli fizjologicznej do wstrzykiwacza automatycznego CT EXPRES-4D ( Bracco Injeneering) używanego przez zamawiającego. W skład zestawu wchodzi:
jednorazowa igła do butelek typu spike do wykorzystania z pojedynczą butelką środka kontrastującego opak 60 sztuk
| 67 |  |  | op. | 130 |  |  | 0
zestaw pacjenta oraz oraz zestaw wielu pacjentów składający się z kasety perystaltycznej i orurowania iniektora opak . 25 sztuk
| 68 |  |  | op. | 110 |  |  | 0 | 5100
przewód pacjenta wyposażony w dwie nakładki ochronne opakowanie 40 szt
| 69 |  |  | op. | 720 |  |  | 0
zestaw dzienny zawierający 2 przewody ze zbiornikiem z filtrem i prowadnicą orurowania służące do dwóch butelek środka kontrastującego,trzeci przewód soli fizjologicznej opak 15 szt
| 70 |  |  | op. | 85 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E13 |  | 0
E14 |  | Adapter kątowy do rurki intubacyjnej i tracheotomijnej, jałowy, jednorazowego użytku, podwójnie uszczelniony silikonowym kapturkiem i silikonową zaślepką, podwójnie obrotowy, z przedłużeniem około 15 cm. | [6 empty] | 90
| 67 |  |  | szt. | 2000 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E14 |  | 0
E15 |  | Port transanalny do zabiegów laparoskopowych metodą TATME lub TEM w skład którego wchodzą nakładka żelowa, 5,5 cm dostęp laparoskopowy, 4 szt kaniul 10 mm oraz 1 szt trzpienia 10 mm oraz system utrzymujący odmę. | [6 empty] | 2500
| 68 |  |  | op. | 108 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E15 |  | 0
E16 |  | Kieszeń samoprzylepna do zbiórki płynów, o wymiarach 60 x 60 cm, sterylna.
| 69 |  |  | szt. | 1500 |  |  | 0 | 60
[5 empty] | CENA GRUPY | E16 |  | 0
E17 |  | Cewnik do odsysania sterylny, jednorazowy, powierzchnia cewnika zmrożona, otwór centralny zaoblony, otwory boczne o powierzchni mniejszej od otworu centralnego. Rozmiar kodowany na konektorze. Rozmiary CH 10,12,14,16,18, 20 wybierane każdorazowo przez zamawiającego | [6 empty] | 40
| 70 |  |  | szt. | 12000 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E17 |  | 0
E18 |  | Spodenki do kolonoskopii, jednorazowe, z rozcięciem w części tylnej wykonane z nieprześwitującej włókniny o gramaturze min 35 g/m2. rozmiar uniwersalny lub XXL
| 71 |  |  | szt. | 16000 |  |  | 0 | 300
[5 empty] | CENA GRUPY | E18 |  | 0
E19 |  | Prześcieradło medyczne niesterylne , trójwarstwowe z wysokochłonnej, napowietrzanej celulozy laminowanej folią, gramatura laminatu 45-50 g/m2. , odporne na rozdarcia .Szerokość min.80 cm, długość min. 210 cm | [6 empty] | 800
| 72 |  |  | szt. | 26000 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E19 |  | 0
E20 |  | Prześcieradło / podkład medyczny celulozowy podfoliowany w rolce , z perforacją co 38-40 cm lub 48-50 cm , 80 metrów w rolce. Szerokośc rolki:
38-40 cm
| 73 |  |  | szt. | 1000 |  |  | 0
|  | 48-50 cm | [6 empty] | 200
| 74 |  |  | szt. | 500 |  |  | 0
58-60 cm
| 75 |  |  | szt. | 300 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E20 |  | 0
E21 |  | Przedłużacz do pompy infuzyjnej, sterylny, przezierny, bez PCV, bez lateksu, DEHP luer-lock, o długości 150 cm (± 2 cm). Dostepny w wersji bursztynowej i przezroczystej, wybieranej każdorazowo przez Zamawiającego | [6 empty] | 5
| 76 |  |  | szt. | 1000 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E21 |  | 0
E22 |  | Kompres czterowarstwowy jałowy 20 cm x 10 cm, wysokochłonny , każdy kompres zapakowany w indywidualne opakowanie papier/folia
| 77 |  |  | szt. | 10000 |  |  | 0
Kompres jałowy włókninowy tracheotomijny o gramaturze 40 g/ m2 z okrągłym otworem i nacięciem 10x 10 cm a 2 szt
| 78 |  |  | szt. | 7500 |  |  | 0 | 350
Wata celulozowa biała 60 cm x 40 cm w płatach ułożonych warstwowo a 5 kg (opakowanie jednostkowe) bez postrzępień brzegów, wysoce chłonna.
| 79 |  |  | szt. | 700 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E22 |  | 0
E23 |  | Serweta jałowa z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2 rozmiar 80 cm x 90 cm a 1 szt., opakowanie typu blister.
| 80 |  |  | szt. | 3000 |  |  | 0
Serweta jałowa z włókniny polipropylenowej o gramaturze min 35 g/ m2, rozmiar 40 cm x 60 cm
| 81 |  |  | szt. | 800 |  |  | 0 | 50
Seweta z włókniny foliowanej polietylenowo-propylenowej z otworem okrągłym 6 cm x 8 cm , o gramaturze mmin 56 g/ m2, rozmiar 50x 60 cm, z przylepcem wokół otworu
| 82 |  |  | szt. | 2000 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E23 |  | 0
E24 |  | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane "oczkowo" tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa, a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, długość zamkniętego klipsa 9 mm. Kompatybilne z aplikatorem klipsów Aesculap ( Ml ) używanym przez Zamawiającego, 1 opakowanie = 20 zasobników po 6 klipsów.
| 83 |  |  | op. | 60 |  |  | 0 | 550
Klipsy polimerowe naczyniowe niewchłanialne o podwyższonej stabilności na naczyniu. Zęby w części przyśrodkowej zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia o kacie podcięcia ok 45°. W rozmiarze ML i XL. Klipsy kompatybilne z klipsownicą wielorazową GRENA CLICKAV używaną przez Zamawiającego. 1 opakowanie = 20 zasobników po 6 klipsów. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar klipsów przy składaniu zamówienia.)
| 84 |  |  | op. | 30 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E24 |  | 0
E25 |  | Przyrząd do rozpuszczania jednorazowych dawek leków w postaci suchej substancji z fiolki, kompatybilny z workiem Viaflo (używanym przez Zamawiającego)
| 85 |  |  | szt. | 5500 |  |  | 0 | 150
[5 empty] | CENA GRUPY | E25 |  | 0
E26 | Zestaw drenów do podaży leków cytotoksycznych do pomp infuzyjnych Infusomat Space Braun ( używanych przez zamawiającego ) . Wszystkie dreny muszą być wolne od DEHP, PCV i lateksu. Linie stanowią system zamknięty w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu sie niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia
Dren przezroczysty wielodrożny do podaży leków cytostatycznych. Dren z możliwością połączenia z płynem do przepłukania oraz 4 bocznymi portami umożliwiającymi podłączenie do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż za pomocą pomp Infusomat Space oraz metodą grawitacyjną. Ponadto dren składa się z: a) linii głównej do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; b) 5 zastawek bezigłowych zabezpieczonych dodatkowo korkami luer-lock. Cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa; c) ergonomicznej dwuczęściowej komory kroplowej, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem; d) ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką; e) zacisk rolkowy z miejscem na kolec; f) filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; g) silikonowa część służąca do montażu wewnątrz pompy infuzyjnej, posiadająca graficzne oznaczenie (np. piktogramy) zapewniające poprawne założenie drenu (bez możliwości skręcenia drenu).
dren przezroczysty
| 86 |  |  | szt. | 4500 |  |  | 0
dren bursztynowy ( do leków światłoczułych)
| 87 |  |  | szt. | 500 |  |  | 0
|  | Dren przezroczysty wielodrożny do podaży leków cytostatycznych. Dren z możliwością połączenia z płynem do przepłukania oraz 2 bocznymi portami umożliwiającymi podłączenie do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż za pomocą pomp Infusomat Space oraz metodą grawitacyjną. Ponadto dren składa się z: a) linii głównej do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; b) 3 zastawek bezigłowych zabezpieczonych dodatkowo korkami luer-lock. Dwóch do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa; c) ergonomicznej dwuczęściowej komory kroplowej, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem; d) ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką; e) zacisk rolkowy z miejscem na kolec; f) filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; g) silikonowa część służąca do montażu wewnątrz pompy infuzyjnej, posiadająca graficzne oznaczenie (np. piktogramy) zapewniające poprawne założenie drenu (bez możliwości skręcenia drenu). | [6 empty] | 2500
dren przezroczysty
| 88 |  |  | szt. | 3000 |  |  | 0
dren bursztynowy (do leków światłoczułych)
| 89 |  |  | szt. | 500 |  |  | 0
Dren dł. 35 cm (całkowita długośc 40 cm) do podaży leków cytotoksycznych z pojemnika lub worka przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenami wielodrożnymi (głównymi opisanymu wyżej ) do podaży cytostatyków . Bez zawartości PCV , lateksu DEHP Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw, przezroczysty.
| 90 |  |  | szt. | 300 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E26 |  | 0
E27 |  | Dren Y o średnicy wewnętrznej 1 mm, dł. 12 cm, z 2 zastawkami . Zastawki silikonowe zamknięte w plastikowej przezroczystej obudowie z zakończeniami luer lock, ergonomiczny kształt umożliwiający łatwe podłączenie zarówno końcówki luer lock jak i luer slip, minimalna objętość wypełnienia zastawki – nie większa niż 0,10 ml, przepływ – przynajmniej 360 ml/min, możliwość wielokrotnego użytku ( 200 cykli = wstrzyknięcia/aspiracje ), kompatybilny z krwią , chemioterapeutykami, lipidami . Bez PCV , lateksu i DEHP | [6 empty] | 500
| 91 |  |  | szt. | 5000 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E27 |  | 0
E28 |  | Elektroda jednokrotnego użytku do badań EKG. Przeznaczona do badań spoczynkowych, monitorowania i diagnostyki . Zalecana do stosowania w trakcie badań dorosłych.typ: jednokrotnego użycia, niesterylna, materiał bazowy: pianka polietylenowa hydrożelowa kształt:owalna rozmiar: średnica 57 mm x 34 mm | [6 empty] | 100
| 92 |  |  | szt. | 35000 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E28 |  | 0
E29 |  | Zestaw jednorazowego przyrządu do biopsji gruboigłowej 18Gx10CM Zestaw jednorazowego przyrządu do biopsji gruboigłowej, obejmuje jednorazowy pistolet do biopsji gruboigłowej, kompatybilną, jednorazową igłę współosiową oraz adapter 10mm, igła współosiowa zawiera czteroczęściowy przyrząd składający się z kaniuli zewnętrznej z dołączoną żeńską piastą ostrza typu luer-lock, wewnętrznego ostrza typu trokar z dołączoną męską piastą ostrza typu luer-lock, ostrza o tępej końcówce oraz elastycznego ogranicznika głębokości w formie pierścienia nasuwanego na ostrze. Rozmiary dla średnicy 18G-10,16,20 cm | [6 empty] | 150
| 93 |  |  | szt. | 120 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E29 |  | 0
E30 |  | Zestawy do obłożenia pola operacyjnego. Dotyczy pozycji 94, 95, 96, i 97: a) wszystkie zestawy do obłożenia pola operacyjnego wykonane z dwu lub trójwarstwowego (gdzie wymagane) laminatu; b) gramatura materiału podstawowego (włókniny) min. 54 g/m2; c) gramatura dodatkowej warstwy absorpcyjnej w obszarach wzmocnień wg opisu w poszczególnych pozycjach; d) produkt do transportu zapakowany w sposób bezpieczny tj. w 2 kartony; e) zawartość zestawu owinięta w papier krepowy lub w jedną z serwet z zestawu i umieszczona w blistrze; f) podane składy są składami minimalnymi - dopuszcza się zaoferowanie zestawów o składach większych niż opisane, pod warunkiem iż dodatkowe elementy zestawów nie są na stałe zintegrowane z serwetami głównymi.
Zestaw serwet uniwersalnych w składzie: a) 1 szt. serweta 175 x 175 cm, wyposażona w taśmę lepną, wzmocniona w strefie krytycznej wysokochłonną warstwą o gramaturze min. 50 g/m2; b) 1 szt. serweta 240 x 150 cm, wyposażona w taśmę lepną, wzmocniona w strefie krytycznej wysokochłonną warstwą o gramaturze min. 50 g/m2; c) 1 szt. serweta stanowiąca owinięcie zestawu 150 x 190 cm, warstwa chłonna w rozmiarze 75 x 190 cm; d) 1 szt. taśma lepna 9 x 49 cm; e) 1 szt. osłona na stolik 79 x 145 cm, warstwa chłonna 65 x 85 cm; f) 4 szt. celulozowe ręczniki chłonne 18 x 25 cm; g) 2 szt. serwety 90 x 75 cm z taśmą lepną, wzmocnione w strefie krytycznej wysokochłonną warstwą, o gramaturze min. 50 g/m2. Zestaw spełniający wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3 (lub równoważnej), przy czym nieprzemakalność serwet podstawowych w strefie krytycznej na poziomie min. 870 cm H2O przy jednoczesnej wytrzymałości na wypychanie/rozrywanie w strefie krytycznej na poziomie min. 165 kPa. Materiał podstawowy obłożenia składający się z min. 4 warstw: warstwy chłonnej o gramaturze min. 23 g/m2, folii PE 40-45 mikronów, oraz warstwy papierowej min. 20 g/m2. Dopuszcza się tolerancje rozmiarów +5%. Zestaw posiadający informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta.
| 94 |  |  | szt. | 3700 |  |  | 0
Zestaw podstawowy serwet uniwersalnych, wykonanych w strefie krytycznej z chłonnego, wytrzymałego min. dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego (folia PE/włóknina) o gramaturze min. 59 g/m2. Skład i wymiary zestawu: a) 1 szt. serweta na ekran anestezjologiczny o wymiarach 240 x 150 cm; b) 1 szt. serweta dolna o wymiarach 175 x 175 cm; c) 2 szt. serwety boczne o wymiarach 90 x 75 cm; d) 4 szt. celulozowe ręczniczki chłonne o wymiarach 19 x 25 cm; e) 1 szt. taśma lepna o wymiarach 9 x 49 cm; f) 1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 140 x 190 cm; g) 1 szt. osłona na stolik Mayo o wymiarach 79 x 145 cm, wzmocnienie pokrywające całą powierzchnie blatu. Zestaw spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 (lub równoważnej). Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. Dopuszcza się tolerancje rozmiarów +5%. Zestaw posiadający informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta.
| 95 |  |  | szt. | 3000 |  |  | 0
|  | Sterylny Zestaw Uniwersalny w składzie: a) 1 szt. serweta górna o wymiarach 300 x 175 cm, z taśmą samoprzylepną i dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej; b) 2 szt. serwety boczne o wymiarach 90 x 75 cm, z taśmą samoprzylepną na całej długości serwety, oraz dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej; c) 1 szt. serweta dolna o wymiarach 175 x 175 cm, z taśmą samoprzylepną i dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej. Serwety na brzegach lepnych zintegrowane są z samoprzylepną elastyczną folią chirurgiczną o wymiarach 5 x 38-40 cm, usytuowaną w strefie krytycznej wyrobu. Serwety wykonane z laminatu czterowarstwowego (strefa krytyczna), jedną z warstw stanowi folia PE, gramatura laminatu > 125 g/m2 (strefa krytyczna), wysoka odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwety > 850 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho (strefa krytyczna) > 280 kPa, niski poziom pylenia ≤ 2,6 log10 (liczby cząstek). d) 1 szt. nieprzemakalna taśma samoprzylepna o wymiarach 9 x 49 cm (jedną z warstw stanowi folia PE); e) 4 szt. ręczniki chłonne 18 x 25 cm; f) 1 szt. osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm; g) 1 szt. serweta na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 x 190 cm. Dopuszcza się tolerancję rozmiarów serwet +5%, tolerancja dla pozostałych elementów zestawu +3 cm. Zestaw posiadający informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. | [6 empty] | 2300
| 96 |  |  | szt. | 250 |  |  | 0
Zestaw do zabiegów ginekologicznych w składzie: a) 1 szt. serweta chirurgiczna do zabiegów ginekologicznych o wymiarach 200/355 x 209 cm zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiadająca samoprzylepny otwór w okolicy krocza o wymiarach 17/8 x 28 cm otoczony warstwą chłonną i dwa mankiety do mocowania. Serweta wyposażona w zintegrowany worek do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu; b) 1 szt. serweta chirurgiczna pod pośladki 75 x 100 cm; c) 1 szt. osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm; d) 1 szt. serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm; e) 4 szt. ręczniki chłonne 18 x 25 cm. Zestaw spełniający wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3 (lub równoważnej) przy jednoczesnej wytrzymałości na wypychanie w strefie krytycznej min. 120 kPa. Dopuszcza się tolerancję rozmiarów serwet + 5%, tolerancja rozmiaru w przypadku otworów + 2 cm, tolerancja w przypadku pozostałych elementów zestawu + 3 cm. Zestaw posiadający informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta.
| 97 |  |  | szt. | 100 |  |  | 0
Zestaw do zabiegów urologicznych. Obłożenie do PCNL w rozmiarze 175 × 300 cm, posiadające samoprzylepny otwór wypełniony folią chirurgiczną z wycięciem ø 5 cm oraz worek 110 x 65 cm do przechwytywania płynów, wyposażony w sztywnik oraz podłączenie do ssaka. Obłożenie posiadające zintegrowane organizatory przewodów. Serweta wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego: włókniny wiskozowej o gramaturze 23 g/m2, folii PE 40 μm oraz warstwy chłonnej o gramaturze 50 g/m2. Obłożenie spełniające wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN EN 13795 (lub równoważną) przy jednoczesnej odporności na rozerwanie na sucho/mokro wynoszącej 202/160 kPa. Zestaw posiadający informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta.
| 98 |  |  | szt. | 100 |  |  | 0
Zestaw do zabiegów urologicznych TUR, sterylny jednorazowy. Skład zestawu: a) 1 szt. serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 175/270 x 180 cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej (ø 8 cm), otwór na prącie (ø 5 cm) i osłonę na palec do badania per rectum. Serweta posiada worek do przechwytywania płynów z sitem i podłączeniem do drenu; b) 1 szt. ręcznik chłonny 18 x 25cm; c) 1 szt. samoprzylepny organizator przewodów 9 × 18 cm; d) 1 szt. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150 × 190 cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włókniny wiskozowej o gramaturze 23 g/m2, folii PE 40 μm; odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwety 140 cm H2O; wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro (strefa krytyczna) 30/28 N, serweta spełniająca wymagania PN EN 13795 (lub równoważnej). Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem. Zestaw posiadający informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Dopuszcza się tolerancję rozmiarów serwet + 5%, tolerancja rozmiaru w przypadku otworów + 2 cm, tolerancja w przypadku pozostałych elementów zestawu + 3 cm. Zestaw posiadający informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta.
| 99 |  |  | szt. | 100 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E30 |  | 0
E31 |  | Przyrząd do długotrwałego aspirowania leków i płynów infuzyjnych - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr powietrza 0,45 µm; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu zastawki, obudowa zastawki w kolorze zielonym odróżniająca się od przyrządu do cytostatyków, o gładkiej górnej powierzchi pozwalającej na łatwą dezynfekcję. | [6 empty] | 500
| 100 |  |  | szt. | 20000 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E31 |  | 0
E32 |  | Jednorazowy, sterylny zestaw do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Salient (Scewographe pristina) - używany przez zamawiającego (1 wkład o pojemności 190 ml, złącze szybkiego napełniania typu "J")
| 101 |  |  | szt. | 900 |  |  | 0 | 500
Złącze niskiego ciśnienia kompatybilne ze wstrzykiwaczem Salient (Scewographe pristina) - używany przez zamawiającego. Złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm i wytrzymałości 300 PSI
| 102 |  |  | szt. | 900 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E32 |  | 0
E33 |  | Zestaw do wykonania nadłonowej przetoki pęcherza moczowego zawierający rozrywaną igłę punkcyjna 12F, 14F z cewnikiem cystomijnym tzw. Pigtail. Wykonany z poliuretanu silikonowanego albo 100% silikonu. Rozmiar 12 F-14Fx 45 cm. W zestawie : strzykawka luer-lock, skalpel, kołnierz mocujący, opaska. | [6 empty] | 100
| 103 |  |  | szt. | 100 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E33 |  | 0
E34 |  | Elektroda igłowa powlekana, sterylna, jednorazowa. Długość całkowita 7,2cm, długość robocza 2,8cm, promień końcówki 0,864mm. Opakowanie 50 szt.
| 104 |  |  | szt. | 900 |  |  | 0 | 200
[5 empty] | CENA GRUPY | E34 |  | 0
E35 |  | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej. Każde pojedyncze opakowanie zawarte w zestawie pełni jednocześnie funkcję pojemnika. Zestaw posiada możliwość powieszenia na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania. Zestaw zawiera: a) 2 opakowania - zawierające szczotkę z pofalowaną gąbką z trzema otworami odsysającymi, z końcówką do podłączeniem do ssaka i funkcją fingertip, 1 opakowanie z bezalkoholowym, antyseptycznym płynem do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny; b) 4 opakowania - zawierające 1 pofalowaną gąbkę z możliwością odsysania, pokrytą dwuwęglanem sodu, z zagiętą końcówką oraz z końcówką do podłączenia do ssaka i funkcją fingertip, z preparatem zabezpieczającym m.in. przed opryszczkowym zapaleniem jamy ustnej, 1 gąbkę – aplikator i preparat nawilżający do ust na bazie wodnej. | [6 empty] | 700
| 105 |  |  | szt. | 1500 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E35 |  | 0
E36 |  | Pasta stomijna w tubce zawierająca alkohol. Wypełnia większe zagłębienia i fałdy przez co tworzy szczelne połączenie skóra- płytka stomijna. Opakowanie 60 g
| 106 |  |  | szt. | 750 |  |  | 0
Pierścień stomijny uszczelniający o grubości 2,0 mm, trwały odporny na rozpuszczanie ,dający szczelne dopasowanie płytki stomijnej , zapewnia dłuższą trwałośc przylepca, mający możliwość dopasowania do kształtu ciała
| 107 |  |  | szt. | 300 |  |  | 0
|  | Środek ochronny w sprayu zapobiegający podrażnieniom , zabezpiecza skórę przed drażniącym działaniem treści jelitowej.Nie wpływa na przyleganie płytki stomijnej. Pojemnośc 50 ml | [6 empty] | 900
| 108 |  |  | szt. | 450 |  |  | 0
Puder pochłaniający wilgoć ze skóry wokół stomii , możliwośc zastosowania pod przylepcem . Opakowanie 25 g
| 109 |  |  | szt. | 450 |  |  | 0
Spray do usuwania przylepca, usuwa resztki przylepca oraz pasty stomijnej, nie zawiera alkoholu , oparty na silikonie. Nie wpływa na jakość założenia nowej płytki. Pojemnośc 50 ml
| 110 |  |  | szt. | 600 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E36 |  | 0
E37 |  | Kaniula dożylna bezpieczna, bez portu górnego, z systemem zabezpieczającym przed zakłuciem uruchamianym automatycznie, z dwustopniową identyfikacją wypływu krwi do kaniuli, zatyczka z filtrem hydrofobowym, z zastawką uniemożliwiająca wyciek krwi.
rozmiar 20 G, przepływ 65 ml/min.
| 111 |  |  | szt. | 2500 | 3.7
|  | rozmiar 20 G, przepływ 60 ml/min. | [6 empty] | 400
| 112 |  |  | szt. | 2500 | 3.7
rozmiar 22 G, przepływ 35 ml/min.
| 113 |  |  | szt. | 6000 | 3.7
[5 empty] | CENA GRUPY | E37 |  | 0
E38 |  | Worek ileostomijny, przezroczysty, jednoczęściowy. Miękka płytka hydrokolidowa , z możliwością formowania dzięki zastosowaniu w składzie przylepca substancji oleistych, o natychmiastowej przylepności nawet na wilgotną skórę, do docięcia 15-65mm. Filtr węglowy, zawierający membranę szczelną dla płynów i przepuszczająca gazy. Zintegrowany system zamykania worka na rzep o szerokości 7 cm, zaopatrzony w ułatwiające czyszczenie i otwieranie 2 białe usztywniane zakładki; możliwości zwinięcia ujścia i schowania pod ochronną, zewnętrzną warstwę flizelinową, do wielkości worka zamkniętego. Pojemność worka 710ml. | [6 empty] | 120
| 114 |  |  | szt. | 1000 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E38 |  | 0
E39 |  | Szczotki jednorazowe, dwustronne, do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych, wykonane z elastycznego, niełamliwego plastiku, długość robocza 2300 mm; średnica włosia do czyszczenia kanałów endoskopów 6 mm, do czyszczenia gniazd kanałów endoskopu 11 mm, końcówka plastikowa zapobiegająca zarysowaniu kanałów endoskopów, pasujące do kanałów endoskopów o średnicy kanału biopsyjnego 2,0 – 4,2 mm.
| 115 |  |  | szt. | 1000 |  |  | 0 | 50
Dwustronna szczotka do czyszczenia zaworów i kanałów endoskopów giętych, zawierająca: a) 1 głowica szczotkowa Ø 5 mm do kanałów biopsyjnych 2,8 do 3,7mm, b) 1 głowica szczotkowa Ø 10 mm do czyszczenia zaworów z głowicą kulkową, długość 250 cm
| 116 |  |  | szt. | 300 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E39 |  | 0
E40 |  | Zaworki ssące do bronchoskopu lub cystoskopu giętkiego, jednorazowe, sterylne,
| 117 |  |  | szt. | 60 |  |  | 0
|  | Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 1650 mm oraz 2300mm; klipsy z mikroząbkami do lepszej przyczepności; szerokość otwarcia ramion klipsa 11 mm, długość ramienia klipsa 10 mm; narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia; osłonka plastikowa umożliwia schowanie całego klipsa do wewnątrz, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko zarysowania wnętrza kanału biopsyjnego ramionami klipsa; specjalny czerwony stoper zapobiega przypadkowemu uwolnieniu klipsa, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; u pacjentów z zaaplikowanym klipsem jest możliwość wykonania rezonansu magnetycznego; opakowanie zawiera 10 gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipsem. | [6 empty] | 3500
| 118 |  |  | szt. | 1000 |  |  | 0
Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu owalne oraz szczęki aligatora z igłą lub bez; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550 mm i 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma.
| 119 |  |  | szt. | 6000 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E40 |  | 0
E41 |  | Dren płuczący PC, jednorazowy, sterylny do pompy KARL STORZ ENDOMAT SELECT ( używanej przez zamawiającego) opakowanie 10 szt.
| 120 |  |  | op. | 90 |  |  | 0 | 3000
Zestaw drenu ssącego DS. , jednorazowy, sterylny do pompy KARL STORZ ENDOMAT SELECT ( używanej przez zamawiającego), opakowanie 10 szt.
| 121 |  |  | op. | 90 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E41 |  | 0
E42 |  | Jednorazowy trokar optyczny 5mm, bezostrzowy z separatorem tkanek. Kaniula o długości 100mm i 150mm z lejkowym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odczepienia uszczelki w celu usunięcia preparatu. Na czubku separującym otwór umożliwiający stworzenie odmy. Trokar dostępny w dwóch wersjach z żebrowaną kaniulą oraz balonem lub dyskiem mocującym (długość i rodzaj kaniuli do wyboru przez zamawiającego)
| 122 |  |  | szt. | 90 |  |  | 0
Jednorazowy trokar optyczny 11, bezostrzowy z separatorem tkanek. Kaniula o długości 100mm z lejkowym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odczepienia uszczelki w celu usunięcia preparatu. Na czubku separującym otwór umożliwiający stworzenie odmy. Trokar dostępny w dwóch wersjach z żebrowaną kaniulą oraz balonem lub dyskiem mocującym (rodzaj kaniuli do wyboru przez zamawiającego)
| 123 |  |  | szt. | 150 |  |  | 0
Jednorazowy trokar optyczny 12 mm, bezostrzowy z separatorem tkanek. Kaniula o długości 100 i 150mm z lejkowym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odczepienia uszczelki w celu usunięcia preparatu. Na czubku separującym otwór umożliwiający stworzenie odmy. Trokar dostępny w dwóch wersjach z żebrowaną kaniulą oraz balonem lub dyskiem mocującym (rodzaj kaniuli do wyboru przez zamawiającego)
| 124 |  |  | szt. | 90 |  |  | 0
|  | Jednorazowy trokar 15mm, bezostrzowy z separatorem tkanek z wewnętrznie żebrowaną kaniulą, zintegrowaną redukcją 5-15mm Kaniula o długości 100mm i 150mm (długość i rodzaj kaniuli do wyboru przez zamawiającego) z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odczepienia uszczelki w celu usunięcia preparatu | [6 empty] | 650
| 125 |  |  | szt. | 30 |  |  | 0
Kaniula j.u. o średnicy 5mm, długości 100mm i 150mm. Wersja żebrowana oraz z balonem lub dyskiem mocującym (długość i rodzaj kaniuli do wyboru przez zamawiającego)
| 126 |  |  | szt. | 90 |  |  | 0
Kaniula j.u. o średnicy 11mm, długości 100mm. Wersja żebrowana oraz z balonem lub dyskiem mocującym (rodzaj kaniuli do wyboru przez zamawiającego)
| 127 |  |  | szt. | 150 |  |  | 0
Kaniula j.u. o średnicy 12mm, długości 100mm i 150mm. Wersja żebrowana oraz z balonem lub dyskiem mocującym (długość i rodzaj kaniuli do wyboru przez zamawiającego)
| 128 |  |  | szt. | 90 |  |  | 0
Trokar balonowy 12mm do mikrolaparotomii (metoda Hassona) jednorazowego użytku, posiadający miękki, żelowy stożek oraz bezlateksowy balon do fiksacji. Zintegrowana redukcja 5-12mm. Wymagane dwie długości kaniuli: 100mm, 130mm. W zestawie strzykawka do napełniania balonu mocującego.
| 129 |  |  | szt. | 60 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E42 |  | 0
E43 |  | Jednorazowe narzędzie typu „grasper”, o średnicy trzonu 5mm, długości trzonu 31 cm, z możliwością rotacji o 360 stopni, z systemem blokowania pozycji chwytaka (z możliwością wyłączenia systemu). Atraumatyczne ząbkowane szczęki posiadają długość około 19 mm oraz maksymalne rozwarcie równe 21 mm. Opakowanie 6 szt.
| 130 |  |  | op. | 18 |  |  | 0
Trokar laparoskopowy z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 12 mm, z kaniulą karbowaną, z dwoma otworami szczelnie zamkniętymi folią, trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania drenu z CO2). Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12mm (bez konieczności używania redukcji). Produkt sterylny, jednorazowego użytku. Produkt dostarczony wraz z dodatkowym obturatorem, który po włożeniu w kaniulę trokara ułatwia optymalne zamykanie otworu po trokarze.
| 131 |  |  | zestaw | 18 |  |  | 0
|  | Zestaw laparoskopowy o składzie: 1) Trokar laparoskopowy z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 12 mm, z kaniulą karbowaną, z dwoma otworami szczelnie zamkniętymi folią, trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2). Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12mm (bez konieczności używania redukcji). Produkt dostarczony wraz z dodatkowym obturatorem, który po włożeniu w kaniulę trokara ułatwia optymalne zamykanie otworu po trokarze. - 1 szt; 2) Kaniula trokara laparoskopowego karbowana 12mm kompatybilna z obturatorem z trokara z pozycji 1 - 1 sz.; 3) Trokar laparoskopowy (kaniula i obturator) z bezpiecznym ostrzem o kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 5mm, wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu, z kaniulą karbowaną 10 cm. - 1 szt.; 4) Kaniula trokara laparoskopowego karbowana kompatybilna z obturatorem z trokara z pozycji 3 - 1 szt.; 5) Jednorazowa igła Veressa kaliber 14 G z sygnałem dźwiękowym i wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej. - 1 szt. Wszystkie elementy zapakowane w oddzielne sterylne opakowania i dodatkowo wszystkie w opakowaniu zbiorczym, kartonowym. | [6 empty] | 2000
| 132 |  |  | zestaw | 120 |  |  | 0
Zestaw laparoskopowy o składzie: 1) Trokar 5-11 mm, długości 10-11cm z kaniulą karbowaną, ostrze liniowe w bezpiecznej osłonie, zawór trójstopniowy insuflacja-stop-desuflacja (możliwość desuflacji bez odłączania wężyka CO2 - 1szt; 2) Trokar 5mm, długości 10-11cm z kaniulą karbowaną, ostrze liniowe w bezpiecznej osłonie, zawór insuflacji - 1szt.; 3) Klipsownica automatyczne zawierająca 20 tytanowych klipsów, śr. 10mm. Wszystkie elementy zapakowane w oddzielne sterylne opakowania i dodatkowo wszystkie w opakowaniu zbiorczym, kartonowym.
| 133 |  |  | zestaw | 75 |  |  | 0
Sterylny trokar 10mm, przeznaczony do mikrolaparotomii, tępo zakończony, posiadający konwertery na narzędzia o średnicy 5mm i 7/8mm. Dla zwiększenia szczelności otworu i unieruchomienia trokara w stabilnej pozycji, na dalszym końcu od strony otrzewnej posiada on bezlateksowy balon, którego uzupełnienie stanowi piankowy kołnierz (dociskany z bliższego końca trokara na skórze). Do pompowania balonu służy dołączona do zestawu strzykawka. Trokar posiada otwór do insuflacji oraz oddzielny zawór pozwalający na desuflację.
| 134 |  |  | zestaw | 30 |  |  | 0
Jednorazowy, sterylny, laparoskopowy retraktor pięciopalczasty, zginany, do trokara 10mm, Długość 32 cm.
| 135 |  |  | szt. | 30 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E43 |  | 0
E44 |  | Koc ogrzewający ( możliwość podgrzewania w urządzeniu podgrzewającym do temp. 55 ºC) lub koc samoogrzewający ( z wkładkami rozgrzewającymi , aktywującymi się po wyjęciu z opakowania pod wpływem powietrza) , jednorazowy, niejałowy, o wymiarach 210 cm ( + -20 cm)x110 cm ( + - 20 cm) Wykonany z włókniny z poliestrowym wypełnieniem. Delikatny dla skóry, łatwy do stosowania. Przeznaczony do utrzymania temperatury pacjenta na stabilnym poziomie. | [6 empty] | 40
| 136 |  |  | szt. | 300 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E44 |  | 0
E45 |  | Linia próbkująca do gazów jednorazowa o długości 3m , koncówki złączy luer męska/ męska.
| 137 |  |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 30
[5 empty] | CENA GRUPY | E45 |  | 0
E46 |  | Uchwyt monopolarny jednorazowy z elektrodą nożową, dwoma przyciskami cięcia i koagulacja, przewodem o dł. 3 m, złączem trójbolcowym oraz elektrodą z trzonkiem 2,4 mm. Pakowane po 50 sztuk. | [6 empty] | 120
| 138 |  |  | szt. | 1200 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E46 |  | 0
E47 |  | Dren wielokanalikowy przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego, wykonany z biokompatybilnego i transparentnego silikonu, zbudowany z połączonych niezależne kapilarów drenujących o gładkiej powierzchni wewnętrznej, zapobiegającej inkrustacji i osadzaniu wydzielin na ściankach, dren sterylny pakowany podwójnie zewnętrzne papier-folia i wewnętrzne folia , długość 40 cm.
rozmiar 20mm , 7 kanalików
| 139 |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 40
rozmiar 25 mm, 9 kanalików
| 140 |  |  | szt. | 50 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E47 |  | 0
E48 |  | Skalpel jednorazowy chirurgiczny o rozmiarze ostrza 11 , ostrze ze stali chirurgicznej , rączka plastikowa ( dopasowująca sie do kształtu dłoni) i ostrze z grawerunkiem producenta, jałowy każdy zapakowany w indywidualne opakowanie zmieniające kolor po otwarciu. | [6 empty] | 6
| 141 |  |  | szt. | 300 |  |  | 0
[5 empty] | CENA GRUPY | E48 |  | 0